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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления

1.1.  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу;
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ.
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления

1.1. 1.2 Цель и задачи рабочей программы профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 








2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР

	
	ФГОС СПО

	Код
	Наименование компетенции

	Общие компетенции

	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

	ОК 2
	Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

	ОК 4
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

	ОК 5
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

	ОК 6
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

	ОК 7
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

	ОК 8
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

	ОК 9
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	профессиональные компетенции

	ВД 1
	Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления

	ПК 2.1.
	Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу

	ПК 2.2.
	Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды

	ПК 2.3.
	Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ

	ПК 2.4.
	Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления

	ПК 2.5. 
	Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления



Программа воспитания

	Код результата
	Наименование личностного результата

	ЛР7
	Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональны е требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированны й, трудолюбивы й, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную  жизнестойкость  

	ЛР 14
	Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненны е задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации

	ЛР 16
	Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве

	ЛР 23
	Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

	ЛР 34
	Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики

	ЛР 36
	Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях





2.1.1. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт, знать и уметь:

	Код ОК, ПК, ЛР
	Знать
	Уметь
	Иметь практический опыт

	
ОК 01-09

ПК 2.1-2.5

ЛР 7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36
	- требования технических документов, основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, технологии, организации строительного производства;
- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ);
- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;
- методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ;
- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;
- технологии производства однотипных строительных работ;
- особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;
- требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов;
- виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ;
- методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства строительных работ;
- схемы операционного контроля качества строительных работ;
- методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников);
- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности.
	- определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ;
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ;
- производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов;
- осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов;
- разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ;
- производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников;
- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ;
- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ);
- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);
- подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства;
- разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;
- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ);
- осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций);
- осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами;
- составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного производства;
- применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты капитального строительства;
- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;
- определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций;
- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение);
- определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы.
	- подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ;
- определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах;
- контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов;
- осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ;
- проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ;
- ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;
- осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ;
- выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации;
- оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ;
- проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности;
- разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ;
- оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства;
- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;
- разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;
- определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах;
- осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ.





1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов:  543 часов
Из них на освоение:
МДК 02.01:   235 часов
МДК 02.02:  154  часа
Производственной практики: 144 часа
Итоговая аттестация – 38 ч 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля ПМ 02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»
	Коды профессиональных общих компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Суммарный объем нагрузки, час.
	Объем профессионального модуля, ак. час.

	
	
	
	Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
	Самостоятельная работа

	
	
	
	Обучение по МДК
	Практики
	

	
	
	
	Всего

	В том числе
	
	

	
	
	
	
	Лабораторных и практических занятий
	Курсовых работ (проектов)
	Учебная

	Производственная

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ПК 2.1-2.5
ОК 01-10
	Раздел 1 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления
	221

	167

	44

	
	
	
	10

	ПК 2.1-2.5
ОК 01-10
	Раздел 2 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации
	140 

	66 

	24

	40

	
	
	10

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов 
	144 
	
	144 
	

	
	Итоговая аттестация ПМ.02
	38
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	543 
	233 

	68 

	40 
	
	144 
	20



2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»
	Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
	Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем в часах
	

Уровень усвоения
	Коды компетенций, личностных результатов

	
	
	квалификация техник
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления
	221
	
	

	МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления
	(167) 44/10 
	
	

	Тема 1.1. Организация и подготовка к выполнению строительно-монтажных работ
	Содержание 
	40(10)2
	1; 2
	ОК 01-09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	
	Общая организационно-техническая подготовка к строительству. 
	2
	
	

	
	Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР).                      
	2
	
	

	
	Мероприятия по подготовке к монтажу газовых сетей. 
	2
	
	

	
	 Инженерно-геодезические и геологические изыскания для строительства сооружений линейного типа
	2
	
	

	
	Производственные базы строительно-монтажных организаций. 
	2
	
	

	
	Состав производственных баз. Трубозаготовительный цех. Слесарно-механический цех.  
	2
	
	

	
	Котельно-сварочный цех. Жестяницкий цех. Сборочный цех.                                                  
	2
	
	

	
	Система управления качеством при строительстве газовых сетей: Охват стандартов, контроля качества материалов, сварных швов и всего процесса.
	2
	
	

	
	Группа подготовки к производству. Основы монтажного проектирования
	2
	
	

	
	Временные сооружения и коммуникации на строительной площадке: Организация бытовых помещений, складов, временного электроснабжения и водоснабжения.
	2
	
	

	
	Безопасность труда при выполнении газосварочных работ: Подробное рассмотрение мер безопасности, средств защиты, предотвращение несчастных случаев.
	2
	
	

	
	Организация контроля и приемки выполненных работ: Процедуры контроля качества, акты приемки, документация.
	2
	
	

	
	Применение современных технологий и оборудования при строительстве: Обзор инновационных методов и техники, повышение эффективности и качества работ.
	2
	
	

	
	Взаимодействие со сторонними организациями: Координация работ с другими подрядчиками, согласование работ с городскими службами.
	2
	
	

	
	Оформление чертежей в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ, ЕСКД и СПДС. 
	2
	
	

	
	Разработка монтажных чертежей. 
	2
	
	

	
	Условные обозначения.
	2
	
	

	
	Поточные изоляционные линии
	2
	
	

	
	Планирование и учет трудовых ресурсов: Определение необходимого количества рабочих, составление графиков работ, учет рабочего времени.
	2
	
	

	
	Экологический контроль при строительстве газопроводов: Меры по минимизации воздействия на окружающую среду, утилизация отходов.
	2
	
	

	
	В том числе, практических занятий
	10
	
	

	
	Вычерчивание монтажных чертежей отдельных узлов внутренних газопроводов.
	2
	2; 3
	

	
	Составление замерной схемы на внутренний газопровод. Определение заготовительных длин деталей
	2
	
	

	
	Вычерчивание эскизов монтажного положения газоиспользующего оборудования.
	2
	
	

	
	Вычертить схему комплексного стенда для сварки и изоляции стальных труб
	2
	
	

	
	Составление спецификаций материалов
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: Мероприятия по охране труда при выполнении строительно-монтажных работ 
	              2
	3
	

	Тема 1.2. Ценообразование и проектно-сметное дело в газовом хозяйстве






	Содержание 
	28(10)
	
	

	
	Система ценообразования и сметного нормирования.
	2
	1; 2
	ОК 01-09
ПК 2.1-2.5
ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	
	Основы ценообразования.
	2
	
	

	
	Методы определения сметной стоимости в газовом хозяйстве: Подробное рассмотрение различных методов, таких как базисно-индексный, ресурсный, и другие специфические для газовой отрасли.
	2
	
	

	
	Расчет стоимости материалов и оборудования в газовом хозяйстве: Особенности учета стоимости специфических материалов (трубы, запорная арматура, изоляционные материалы) и оборудования.
	2
	
	

	
	Учет транспортных расходов и затрат на доставку: Методы расчета транспортных затрат, оптимизация логистических схем.
	2
	
	

	
	Нормирование трудовых затрат в газовом хозяйстве: Использование норм времени и расценок, специфичных для газовой отрасли.
	2
	
	

	
	Структура сметной стоимости.
	2
	
	

	
	Составление сводного сметного расчета: Агрегирование локальных смет в сводный расчет, формирование общей стоимости проекта.
	2
	
	

	
	Система сметных цен и нормативов в строительной отрасли.
	2
	
	

	
	Проектно-сметная документация, ее состав, порядок разработки, согласование и утверждение.
	2
	
	

	
	Применение специализированных программных средств для сметного дела: Обзор и практическое применение программ для составления и анализа смет.
	2
	
	

	
	Экономический анализ сметной документации: Оценка экономической эффективности проекта, поиск путей оптимизации затрат.
	2
	
	

	
	Ценообразование при использовании современных технологий и материалов: Учет стоимости инновационных решений в газовой отрасли.
	2
	
	

	
	Порядок экспертизы и утверждения сметной документации: Процедуры согласования смет с заказчиком и контролирующими органами.
	2
	
	

	
	В том числе, практических занятий 
	10
	
	

	
	Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. 
	2
	2; 3
	

	
	Составление локального сметного расчета на газификацию жилого дома.
	2
	
	

	
	Составление локального сметного расчета на строительство газопроводов.
	2
	
	

	
	Составление локального сметного расчета на монтаж  ГРП.
	2
	
	

	
	Составление локального сметного расчета на монтаж  газового оборудования котельной.
	2
	
	

	Тема 1.3. Выполнение монтажных работ систем газораспределения и газопотребления


































	Содержание
	70(14)4
	
	

	
	Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения. 
	2
	
1; 2
	ОК 01-09

ПК 2.1-2.5
ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	
	Подготовительные и вспомогательные работы на трассах газопроводов. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте.
	2
	
	

	
	Строительство наружных газопроводов. Контроль качества сварных соединений Очистка внутренней полости газопроводов.
	2
	
	

	
	Технология гибки и резки труб: Рассмотрение различных способов гибки и резки труб, выбор оптимального метода в зависимости от материала и диаметра труб.
	2
	
	

	
	Применение сварных соединений различных типов: Подробное изучение различных способов сварки (ручная дуговая, автоматическая, контактная) и их применение в зависимости от диаметра труб и условий работы.
	2
	
	

	
	Контроль качества сварных швов неразрушающими методами: Изучение методов неразрушающего контроля (визуальный, ультразвуковой, рентгеновский) и их применение для обеспечения качества сварных соединений.
	2
	
	

	
	Земляные работы. Технологическая последовательность земляных работ при строительстве наружных газопроводов.
	2
	
	

	
	Внедрение механизации производственных процессов.
	2
	
	

	
	Способы строительства газопроводов. Бестраншейные способы разработки грунта
	2
	
	

	
	Бесраншейные способы прокладки газопроводов
	2
	
	

	
	Подготовка к сборке и сварке. Сварка газопроводов.  Сборка труб в плети и сварка поворотных стыков.
	2
	
	

	
	Способы доставки труб и  заготовок к месту строительства.
	2
	
	

	
	Условия выбора машин, механизмов, приспособлений для выполнения строительно-монтажных работ.
	2
	
	

	
	Правила укладки подземных, надземных газопроводов.
	2
	
	

	
	Монтаж запорной арматуры и регуляторов давления: Установка, проверка и тестирование запорной арматуры и регуляторов давления, обеспечение герметичности соединений.
	2
	
	

	
	Прокладка газопроводов в сложных условиях (болотистые местности, горные районы): Особенности проведения работ в сложных условиях, применение специальных технологий и оборудования.
	2
	
	

	
	Монтаж компенсаторов и других элементов компенсации тепловых деформаций: Выбор и установка компенсаторов, предотвращение повреждений газопровода из-за температурных расширений.
	2
	
	

	
	Проверка герметичности газопроводов: Изучение различных методов проверки герметичности (гидравлическое, пневматическое испытание), обеспечение безопасности.
	2
	
	

	
	Рытье и засыпка траншеи.
	2
	
	

	
	Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами.
	2
	
	

	
	Технология прокладки газопроводов под водой: Особенности подводной прокладки, применение специальных технологий и материалов.
	2
	
	

	
	Противокоррозионная защита стальных газопроводов. Способы защиты от коррозии.
	2
	
	

	
	Технология производства изоляционных работ. Контроль качества изоляционных покрытий.
	2
	
	

	
	Строительство ЭХЗ.
	2
	
	

	
	Строительство полиэтиленовых газопроводов. Подготовительные и вспомогательные  работы.
	2
	
	

	
	Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения с использованием полиэтиленовых трубопроводов.
	2
	
	

	
	Укладка полиэтиленовых газопроводов.
	2
	
	

	
	Особенности реконструкции подземных стальных газопроводов.
	2
	
	

	
	Технология строительно-монтажных работ систем газопотребления. Подготовительные и вспомогательные работы.
	2
	
	

	
	Приемка объекта под монтаж газового оборудования . Выполнение монтажных работ на объекте.
	2
	
	

	
	Ремонт и обслуживание систем газораспределения и газопотребления.
	2
	
	

	
	Планово-предупредительные ремонты, устранение аварий, обеспечение бесперебойной работы системы.
	2
	
	

	
	Установка газового оборудования и обвязка трубопроводами.
	2
	
	

	
	Безопасные методы производства работ при строительстве систем  газораспределения.                 
	2
	
	

	
	Промышленная и экологическая безопасность при сооружении и ремонте объектов систем газораспределения и  газопотребления.
	2
	
	

	
	В том числе, практических занятий
	14
	
	

	
	Подсчет объемов земляных работ. 
	4
	 2; 3
	

	
	Подбор машин и механизмов для производства строительно-монтажных работ.
	2
	
	

	
	Расчет опасной зоны действия грузоподъемных машин, механизмов и зоны падения грузов.
	2
	
	

	
	Составление технологических карт на сборку труб в плети и сварку поворотных стыков, строповку и опускание труб в траншею 
	2
	
	

	
	Составление технологических карт на изоляционные работы по защите газопроводов от коррозии.
	2
	
	

	
	Составление технологических карт на монтаж резервуаров газонаполнительных станций.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа Составление строительного паспорта на газорегуляторный пункт.
	2
	3
	

	
	Самостоятельная работа: Мероприятия по охране труда при выполнении земляных работ
	2
	
	

	Тема 1.4 
Организация строительного производства
	Содержание
	29(10)4
	
	

	
	Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), назначение, обоснование.
	2
	1; 2
	ОК 01-09

ПК 2.1-2.5
ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	
	Организация производства работ по строительству сетей газораспределения.
	2
	
	

	
	Календарное планирование.  Прокладка газопровода по захватной системе.
	2
	
	

	
	Управление ресурсами на строительной площадке: Планирование и контроль использования материалов, оборудования, людских ресурсов, оптимизация затрат.
	2
	
	

	
	Основные принципы поточного строительства. Проектирование поточной прокладки подземных газопроводов.
	2
	
	

	
	Строительный генеральный план. Виды стройгенпланов. Основные требования к стройгенплану.
	2
	
	

	
	Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ.
	2
	
	

	
	Взаимодействие с заказчиком и надзорными органами: Процедуры согласования, отчетность, разрешительная документация.
	2
	
	

	
	Логистика на строительной площадке: Оптимизация доставки материалов, оборудования и вывоза отходов, минимизация простоев.
	2
	
	

	
	Последовательность выполнения работ на разных этапах строительства: Детализированный план работ, учет взаимосвязей между различными этапами строительства, предотвращение задержек.
	2
	
	

	
	Применение современных методов управления строительством (BIM, Lean Construction): Изучение и применение современных методов управления строительными проектами для повышения эффективности.
	2
	
	

	
	Управление качеством строительно-монтажных работ: Система контроля качества на всех этапах строительства, предотвращение брака и несоответствий.
	2
	
	

	
	Управление рисками при строительстве газопроводов: Идентификация, оценка и минимизация рисков, связанных со строительством газопроводов (повреждение существующих коммуникаций, утечки газа).
	2
	
	

	
	Техника безопасности и охрана труда при строительстве газопроводов: Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению безопасности труда, предотвращение несчастных случаев.
	2
	
	

	
	Организация контроля за соблюдением экологических норм: Меры по минимизации воздействия на окружающую среду, утилизация отходов, получение разрешений.
	1
	
	

	
	В том числе, практических занятий
	10
	
	

	
	Разработка плана мероприятий по организации рабочих мест при строительстве систем газораспределения и газопотребления.
	2
	2; 3
	

	
	Расчет численного и квалификационного состава бригады на монтаж оборудования газорегуляторных пунктов.
	2
	
	

	
	Определение продолжительности строительства.
	2
	
	

	
	Составление стройгенплана.
	2
	
	

	
	Графики производства работ.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: Регистрация и учет несчастных случаев на производстве
	2
	3
	

	
	Самостоятельная работа: Первая помощь пострадавшим на рабочем месте
	2
	
	

	
	
	
	

	Раздел 2. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации
	140
	
	

	МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации
	(66) 24/10
	
	

	Тема 1.1. Общие положения по контролю за качеством выполнения строительно-монтажных работ систем газораспределения и газопотребления
























	Содержание 
	34(6)4
	
	

	
	Технадзор и контроль качества строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ. 
	2
	1; 2
	ОК 01-09
ПК 2.1-2.5
ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	
	Охранная зона систем газораспределения.
	2
	
	

	
	Входной контроль качества стальных труб и соединительных деталей, полиэтиленовых труб и соединительных деталей из полиэтилена,  изоляционных покрытий.
	2
	
	

	
	Неразрушающие виды контроля сварных швов (визуально-измерительный контроль, магнитный, радиографический, ультразвуковой, акустико-эмиссионный).
	2

	
	

	
	 Разрушающие виды контроля сварных швов.
	2
	
	

	
	Аттестация сварщиков, технологии сварки, сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов.
	2
	
	

	
	 Контроль качества работ при строительстве и реконструкции газопроводов с использованием полиэтиленовых труб. 
	2

	
	

	
	Обязательные методы контроля сварных соединений полиэтиленовых газопроводов.  
	2
	
	

	
	 Понятие сертификации, объекты сертификации, виды сертификации.
	2
	
	

	
	Проверка сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов для монтажа оборудования газифицированных котельных. 
	2

	
	

	
	Контроль наличия и соответствия проекту сертификатов на газопроводы и арматуру, электроды и технические паспорта на газоиспользующее оборудование газифицированных котельных.
	2
	
	

	
	Контроль наличия и соответствия проекту сертификатов на трубы, арматуру и технических паспортов на оборудование ГРП. 
	2

	
	

	
	Проверка документации на контрольно-измерительное оборудование.
	2
	
	

	
	Проверка соответствия проекту, прилагаемых к паспорту резервуарной установки СУГ сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. 
	2
	
	

	
	Контроль скрытых работ при монтаже резервуарной установки, контура заземления, резервуаров.
	2

	
	

	
	Контроль качества материалов и оборудования для монтажа, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 
	2
	
	

	
	Контроль соответствия проекту и требованиям нормативных документов размещения индивидуальных баллонных установок.
	2
	
	

	
	В том числе практических занятий
	6
	
	

	
	Оформление схемы сварных стыков газопроводов.
	2
	2; 3
	

	
	Оформление примерной схемы операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков и ремонту мест повреждений изоляционного покрытия.
	2
	
	

	
	Контроль соответствия проекту и требованиям нормативных  документов газового ввода в жилой дом.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа  
 Виды дефектов сварных швов.
	2

	3
	

	
	 Самостоятельная работа  
Методы исправления дефектов сварных швов.
	2
	
	

	Тема 1.2. Испытания систем газораспределения и газопотребления


	Содержание 
	20(8)4
	
	

	
	Общие положения по производству испытаний на герметичность и прочность.
	2
	1; 2
	ОК 01-09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	
	Очистка внутренней полости наружных стальных газопроводов. 
	2
	
	

	
	Контрольно-измерительные приборы, применяемые для проведения испытаний газопроводов, класс точности манометров. 
	2
	
	

	
	Испытания на герметичность стальных подземных газопроводов.
	2
	
	

	
	Испытания на герметичность полиэтиленовых газопроводов, стальных надземных.
	2

	
	

	
	Испытания на герметичность ГРП, внутренних газопроводов жилых зданий
 и котельных. 
	
2
	
	

	
	Испытания газопроводов и оборудования ГРУ.
	2
	
	

	
	Испытания  газопроводов на прочность.
	2
	
	

	
	Продувка газопроводов после проведения проверки на герметичность.
	2
	
	

	
	Наладка систем газораспределения и газопотребления.
	2
	
	

	
	В том числе практических занятий
	8
	
	

	
	 Испытание газопроводов низкого давления
	2
	2; 3
	

	
	 Испытания газопроводов среднего и высокого давлений.
	2
	
	

	
	 Оформление строительного паспорта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 
	2
	
	

	
	 Оформление строительного паспорта ГРП.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: Испытание систем газораспределения на прочность.
	2
	3
	

	
	Самостоятельная работа: Испытание систем газопотребления на прочность.
	2
	
	

	Тема 1.3. Приемка законченных строительством объектов



	Содержание
	12(10)2
	
	

	
	Общие положения по приемке законченных строительством объектов 
	2
	1; 2
	ОК 01- 09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	
	Состав приемочной комиссии
	2
	
	

	
	Исполнительная документация 
	2
	
	

	
	Особенности приемки полиэтиленовых и реконструированных изношенных газопроводов
	2
	
	

	
	Оформление документации при приемке законченных строительством объектов.
	2
	
	

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
	2
	
	

	
	В том числе практических занятий
	10
	
	

	
	Оформление разрешения на первичный пуск газа для проведения пусконаладочных работ,  Акта комплексного опробования газоиспользующего оборудования предприятия. 
	2
	2; 3
	

	
	Оформление акта приемки объекта в эксплуатацию
	2
	
	

	
	Специальные требования промышленной безопасности к строительству, монтажу и реконструкции систем газораспределения газопотребления.
	4
	
	

	
	Заполнение строительного паспорта надземного (подземного) газопровода, газового ввода.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: Осуществление приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ.
	2
	3
	

	Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы

	

	
	

	Обязательный курсовой проект (работа)
Тематика курсовых проектов (работ) (на выбор)
1. Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в полевых условиях.
2. Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в городских условиях.
3. Проект производства работ на строительство и монтаж газопровода жилого дома.
4. Проект производства работ на строительство и монтаж системы газоснабжения котельной.
5. Проект производства работ на ремонт (реконструкцию) газопровода.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1. Проект полосы отвода 
2. Обоснование формы и габаритов траншеи
3. Определение объемов земляных и других видов работ
4. Подбор и обоснование выбора машин и механизмов
5. Выбор материалов для строительства
6. Выбор метода производства работ
7. Определение затрат труда. Подбор количественного и квалификационного состава бригады
8. Составление графиков производства работ
9. Составление и описание стройгенплана
10. Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства
	
40
	
	ОК 01- 09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ: 
- подготовка и оборудование участка производства однотипных строительных работ;
- определение потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах;
- контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов;
- осуществление оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; 
- проведение контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ;
- ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;
- осуществление текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ;
- выявление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации;
- оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ;
- проведение инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности;
- разработка и согласование календарных планов производства строительных работ;
- оформление разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства;
- разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;
- разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;
- определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах;
- осуществление контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- осуществление приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ.

	144
	
	ОК 01- 09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36

	Итоговая аттестация 
	38
	
	

	Всего
	543
	
	




[bookmark: _Hlk511594778]4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
[bookmark: _Hlk514226350]Кабинет «Строительное производство», оснащенный оборудованием: 
- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплект справочной, нормативной, технической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- макет стройгенплана; 
- комплект бланков технологической документации; 
- наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению строительно-монтажных работ возможно в электронном варианте);
- техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.
4.2. Информационное обеспечение реализации программы
[bookmark: _Hlk511594719]Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа  представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS).

4.2.1. Основная литература
1.  Газоснабжение района города: учебное пособие / Н. А. Новопашина, Д. Н. Ватузов, Е. Б. Филатова [и др.]. - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. - 126 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/90469.html 
2. Гулина, С. А. Объекты транспорта природного газа: учебное пособие для СПО / С. А. Гулина, А. С. Гулина. - Саратов: Профобразование, 2022. - 140 c. - ISBN 978-5-4488-1417-4. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116269.html
3. Колибаба О.Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления: учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2020. – 204 с.
4. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб.пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.
5. Медведева, О. Н. Газоснабжение: учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/
[bookmark: _Hlk511725100]2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/
3.Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 
4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru 
5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru 
6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru 
7. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр – Режим доступа: http://cntd.ru   
8. Сметно-нормативная база СНБ-2001 – Режим доступа: http://cntd.ru 

4.2.3. Дополнительные источники
[bookmark: _Hlk511725110]1. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб.пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с.
2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с
3. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. Проектирование и строительство: пособие по проектированию и строительству / А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 – 408 с.
4. Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с.
5. Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	Компетенции
	Основные показатели оценки ЛР
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Выполнение работ по определению состава и объема вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ, подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства, определение вредных и (или) опасных факторов, связанных с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций.
	ОК 01-09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью,  без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения высоко
«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью,  без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения  учебных заданий вы-полнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса  не освоено, необходимые умения работы с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

	Выполнение работ по определению объема (количества) строительных материалов, конструкций изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; осуществление документального учета материально-технических ресурсов; разработка и контроль выполнения календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; производство расчетов производственных заданий; осуществление документального сопровождение производства строительных работ.
	ОК 01-09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36
	

	Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством.
	ОК 01-09

ПК 2.1-2.5

ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36
	

	Осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами.
	ОК 01-09
ПК 2.1-2.5
ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36
	

	Вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ; определение перечня средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников.
	ОК 01-09
ПК 2.1-2.5
ЛР7,
ЛР14
ЛР16
ЛР23
ЛР34
ЛР36
	













ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением

	БЫЛО
	СТАЛО

	Основание:






Подпись лица, внесшего изменения




	



