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1. 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

1.1.  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления;
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления;
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления;
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством;
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления

1.2. Цель и задачи рабочей программы профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления


2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 
2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР

	
	ФГОС СПО

	Код
	Наименование компетенции

	Общие компетенции

	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

	ОК 2
	Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

	ОК 4
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

	ОК 5
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

	ОК 6
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

	ОК 7
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

	ОК 8
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

	ОК 9
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	профессиональные компетенции

	ВД 3
	Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

	ПК 3.1.
	Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления 

	ПК 3.2.
	Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления

	ПК 3.3.
	Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления

	ПК 3.4.
	Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством

	ПК 3.5.
	Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

	ПК 3.6.
	Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления



Программа воспитания
	Код результата
	                                                                                                                                         Наименование личностного результата

	ЛР 7
	Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональны е требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную            жизнестойкость

	ЛР 8
	Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющ емся рынке труда, избегающий безработицы ; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

	ЛР 13
	Способны й в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяю щие во взаимодействии с другим и людьми достигать поставленных целей; стремящ ийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

	ЛР 14
	Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации

	ЛР 16
	Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве

	ЛР 19
	Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

	ЛР 20
	Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации

	ЛР 23
	Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

	ЛР 30
	Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой

	ЛР 34
	Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имею щ их общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики

	ЛР 36
	Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях



	


2.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт, знать и уметь:

	Код ОК, ПК, ЛР
	Знать
	Уметь
	Иметь ппрактический опыт

	
ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36
	- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ;
- методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования;
- правила эксплуатации газопроводов низкого давления;
- технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования;
- требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового оборудования;
- технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам;
- специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления;
- номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего оборудования;
- требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования;
- технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и автоматике;
- свойства газа и его дератизации;
- свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность  котлоагрегатов;
- принцип работы обслуживаемых  котлоагрегатов.
	- проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования;
- проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания;
- вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных;
- выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику;
- обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение;
- вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов;
- организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений;
- обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт;
- работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления.
	-разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления;
- составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной;
- обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры;
- проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля;
- ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности;
- осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов;
- осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств;
- осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления;
- осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования;
- выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом;
- проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления;
- обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа;
- осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами;
- осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта;
- обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования;
- техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов;
- контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования;
- актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания;
- ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации;
- организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ;
- проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте;
- осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений;
- анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации.




2.3  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  443  часов
Из них на освоение:
МДК 03.01:  139 часов
МДК 03.02: 196  часов
производственной практики: 108 часов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля ПМ 03 «Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления»
	Коды профессиональных общих компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Суммарный объем нагрузки, час.
	Объем профессионального модуля, ак. час.

	
	
	
	Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
	Самостоятельная работа

	
	
	
	Обучение по МДК
	Практики
	

	
	
	
	Всего

	В том числе
	
	

	
	
	
	
	Лабораторных и практических занятий
	Курсовых работ (проектов)
	Учебная

	Производственная

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ПК 3.1-3.6
ОК 01-11
	МДК 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
	139 – техник
 (125+14 –экз.)
	110 – техник

	40 – техник

	
	
	
	15

	ПК 3.1-3.6
ОК 01-11
	МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
	196– техник
 (182+ 14 экз.)


	172– техник

	60– техник

	
	
	
	
10

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов 
	108 – техник 

	
	108 – техник

	

	
	Экзамен по ПМ.03 
	10 
	
	
	

	
	Всего:
	453
– техник

	282 – техник

	100 – техник

	
	
	108 – техник 

	25



.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 03 «Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления»

	Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
	Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем в часах
	Уровень усвоения

	Коды компетенций, личностных результатов

	
	
	квалификация техник
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
	108/
125/70/40/15
	
	

	МДК. 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
	125/70/40/15
	
	

	Тема 1.1. Организация эксплуатации газового хозяйства

	Содержание 
	30(6)4
	
	

	
	Организация эксплуатации сетей газораспределения.
Подготовка к эксплуатации сетей газораспределения в осенне-зимний период. 
Основные положения и задачи эксплуатации газового хозяйства. 
	2
2
2
	1; 2
	ОК 01-09

ПК 3.1-3.6

ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36

	
	Структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства.
	2
	
	

	
	ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
	2
	
	

	
	Нормативно-техническая документация по организации эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.
	2
	
	

	
	Основные сведения о Федеральной службе по экологическому, технологическому  и атомному надзору
	2
	
	

	
	Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления. 
	2
	
	

	
	Подготовка персонала эксплуатационных организаций
	2
	
	

	
	Организация выполнения газоопасных работ.
	2
	
	

	
	Организация эксплуатации сетей газораспределения.
	2
	
	

	
	Организация эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях.
	2
	
	

	
	Организация эксплуатации сетей газопотребления на предприятиях и в котельных.
	2
	
	

	
	Эксплуатационная документация.
Восстановлении эксплуатационной или исполнительной документации при утрате.
	2
2


	
	

	
	В том числе, практических занятий
	6
	
	

	
	Составление структуры эксплуатационной организации газораспределительной сети.
	2
	
2; 3
	

	
	Составление  акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. 
	2
	
	

	
	Перечень  исполнительной документации, прилагаемой к акту сдачи объекта в эксплуатацию. 
	2
	
	

	
	Самостоятельных работ:
	4
	
	

	
	Самостоятельная работа: написать мини реферат на тему: Испытание газопроводов на прочность.
	2


	3
	

	
	Самостоятельная работа: написать мини реферат на тему: Испытание газопроводов на  герметичность.
	2
	
	

	Тема 1.2. Мониторинг технического состояния систем газораспределения











	Содержание 
	20(14)5
	
	ОК 01-09

ПК 3.1-3.6

ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36

	
	Проверка состояния охранных зон газопроводов.
	2
	1; 2
	

	
	Технический осмотр подземных и надземных  газопроводов. 
Маршрутные карты.
	2
2
	
	

	
	Техническое обследование подземных газопроводов.
	2
	
	

	
	Оценка технического состояния подземных и надземных  газопроводов.
	2
	
	

	
	Техническое диагностирование подземных газопроводов.
	2
	
	

	
	Технический осмотр пунктов редуцирования газа.
	2
	
	

	
	Оценка технического состояния пунктов редуцирования газа.
	2
	
	

	
	Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации газопроводов.
Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации  ГРП.
	2

2
	
	

	
	В том числе, практических занятий 
	14
	
	

	
	Составление маршрутных карт на отдельные участки газопроводов
	2
	2; 3
	

	
	Заполнение бланка: Разрешение на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной  системы
	2
	
	

	
	Заполнение эксплуатационного журнала газопроводов.
	2
	
	

	
	Заполнение журнала обхода трасс газопроводов и оформление рапорта обходчика трасс газопровода.
	2
	
	

	
	Акт технического обследования подземного газопровода.
	2
	
	

	
	Заполнение паспорта газорегуляторного  пункта.
	2
	
	

	
	Заполнение  наряда-допуска  на производство газоопасных работ. 
	2
	
	

	
	Самостоятельных занятий:
	5
	3
	

	
	Самостоятельная работа: Написать реферат Порядок перехода на  байпасную линию.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: Написать реферат: Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации газорегуляторного пункта.
	2

	
	

	
	Самостоятельная работа: Техника безопасности при эксплуатации наружных газопроводов
	1
	
	

	Тема 1.3. Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газораспределительных систем
	Содержание
	14(14)2
	
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36

	
	Регламентные и плановые работы при эксплуатации сети газораспределения. 
	2
	1; 2
	

	
	Регламентные и плановые работы при эксплуатации пунктов редуцирования газа. 
	2
	
	

	
	Регламентные и плановые работы при эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии.
	2
	
	

	
	Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии.
	2
	
	

	
	Организация оперативно-диспетчерского управления сетями газораспределения. 
Организация эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами.
	2

2
	
	

	
	Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
	2
	
	

	
	В том числе, практических занятий
	14
	
	

	
	Составление перечня газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску.
	2
	1; 2
	

	
	Составление перечня газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска.
	2
	
	

	
	Графики технического обслуживания и ремонтов газопроводов
	2
	
	

	
	Графики технического обслуживания и ремонтов и газового оборудования.
	2
	
	

	
	Графики осмотра технического состояния, параметров срабатывания предохранительных и защитных устройств
	2
	
	

	
	Заполнение эксплуатационного паспорта подземных электрозащитных установок.
	2
	
	

	
	Заполнение акта приемки ввода в эксплуатацию устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Техника безопасности при эксплуатации установок защиты подземных газопроводов от коррозии.
	2
	3
	

	Тема 1.4. Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных и промышленных предприятий




	Содержание
	6(6)4
	
	

	
	Общие требования к организации эксплуатации сетей газопотребления.
	2
	1; 2
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36

	
	Планирование работ по эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных.
	2
	
	

	
	Состав работ и сроки проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования газоснабжения производственных зданий.
	2
	
	

	
	В том числе, практических занятий
	6
	
	

	
	Графики технического обслуживания, текущего  и капитального ремонта внутренних газопроводов и газоиспользующих установок, инженерных сетей, зданий и сооружений. 
	2
	2; 3
	

	
	Выполнение  схем  подводки газа к котлам с горелками низкого и среднего давления.
	2
	
	

	
	Описание действий оператора котельной при срабатывании сигнализации на наличие угарного газа в котельном зале.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: Составить технический отчет по наладке газоиспользующего оборудования котельной.

	4
	3
	

	Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
	
	
	

	Раздел 2. Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
	
	
	

	МДК. 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
	  112(60)10
	
	

	Тема 1.1. Эксплуатация сети газораспределения


















	Содержание 
	26(16)2
	
	

	
	Производство газоопасных работ. Наряд – допуск на производство газоопасных работ.
	2
	
1; 2
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36

	
	Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов.
	2
	
	

	
	Техническая документация при вводе в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования. 
	2
	
	

	
	Подключение объекта газификации к сети газораспределения. 
	2
	
	

	
	Техническое обслуживание газопроводов. 
	2
	
	

	
	Текущий и капитальный ремонты газопроводов. 
	2
	
	

	
	Удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов.
	2
	
	

	
	Перевод сетей газораспределения со сжиженного на природный газ. Контроль качества ремонтных работ. 
	2
	
	

	
	Контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети газораспределения.
	2
	
	

	
	Контроль давления газа в сети газораспределения. 
	2
	
	

	
	Консервация и утилизация (ликвидация) газопроводов. 
	2
	
	

	
	Охрана труда при ремонте и эксплуатации сети газораспределения.
	2
	
	

	
	Техническое диагностирование подземных стальных газопроводов. Плановое и внеочередное техническое диагностирование. Анализ повреждений и параметров технического состояния газопроводов.
	2

	
	

	
	В том числе практических занятий
	16
	
	

	
	Составление технологии  врезки принятых в эксплуатацию газопроводов.    
	2
	2; 3
	

	
	Составление  технологии  контрольной опрессовки и продувки газопроводов газом.
	2
	
	

	
	Оформление акта ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода. 
	2
	
	

	
	Оформление наряда-допуска на производство  газоопасных работ на врезку в действующий газопровод.     
	2
	
	

	
	Оформление плана производства газоопасных работ.
	2
	
	

	
	Составление  технологии  врезки принятых в эксплуатацию неметаллических газопроводов в действующий  газопровод. 
	2
	
	

	
	Заполнение акта диагностирования технического состояния  подземного  газопровода
	2
	
	

	
	Определение остаточного срока службы газопровода.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Присоединение к неметаллическим газопроводам. Методы  контроля узлов врезки в действующий газопровод.
	2
	3
	

	Тема 1.2. Эксплуатация средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов

	Содержание 
	14(6)2
	
	

	
	
	
	
	
ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36

	
	Ввод в эксплуатацию средств электрохимической защиты. 
	2
	1; 2
	

	
	Техническое обслуживание средств ЭХЗ.
	2
	
	

	
	Ремонт средств ЭХЗ. 
	2
	
	

	
	Проверка эффективности работы средств ЭХЗ, виды выполняемых работ.
	2
	
	

	
	Оценка эффективности противокоррозионной защиты подземных газопроводов. 
	2
	
	

	
	Эксплуатационная документация при эксплуатации средств ЭХЗ.
	2
	
	

	
	Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации электрозащитных установок.
	2
	
	

	
	В том числе практических занятий
	6
	
	

	
	Оформление акта ввода в эксплуатацию установок ЭХЗ.
	2
	2; 3
	

	
	Оформление эксплуатационного паспорта установки электрохимической защиты. 
	2
	
	

	
	Акт шурфового обследования подземного газопровода.
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Измерение потенциалов газопровода относительно земли на действующих газопроводах и определение эффективности защиты от коррозии.
	2
	3
	

	Тема 1.3.
Эксплуатация пунктов редуцирования газа












	Содержание
	10(10)2
	
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36

	
	Ввод пункта редуцирования газа в эксплуатацию.
	2
	1; 2
	

	
	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования пунктов редуцирования газа.
	2
	
	

	
	Техническое обслуживание и ремонт систем инженерно-технического обеспечения пунктов редуцирования газа. 
Эксплуатация зданий газорегуляторных пунктов. 
	2


	
	

	
	Консервация и ликвидация пунктов редуцирования газа. 
	2
	
	

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на пунктах редуцирования газа
	2
	
	

	
	В том числе практических занятий
	10
	
	

	
	Акт ввода в эксплуатацию ПРГ.
	2
	2; 3
	

	
	Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа. 
	2
	
	

	
	Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа. 
	2
	
	

	
	Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа.                    
	2
	
	

	
	Оформление результатов технической диагностики оборудования ПРГ.  
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Измерение потенциалов газопровода относительно земли на действующих газопроводах и определение эффективности защиты от коррозии.
	2
	3
	

	Тема 1.4. Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами

	Содержание
	4
	
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36

	
	Ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
	2
	1; 2
	

	
	Техническое обслуживание средств АСУ ТП.  Текущий и капитальный ремонты средств АСУ ТП. Техническая документация при эксплуатации АСУ ТП.
	2
	
	

	Тема 1.5. Эксплуатация сети газопотребления


























	Содержание
	18(14)2
	
	

	
	Подключение объекта газификации к сети газораспределения. Проведение инструктажа потребителей по безопасному пользованию газом в быту.
	2
	1; 2
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36

	
	Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах,
общественных и административных зданиях. 
	2
	
	

	
	Эксплуатация газопроводов в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях.
	2
	
	

	
	Эксплуатация газоиспользующего оборудованияв жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях.
	2
	
	

	
	Эксплуатация групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ.
	2
	
	

	
	Переустройство сетей газопотребления. 
	2
	
	

	
	Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления на предприятиях и котельных.
	2
	
	

	
	Эксплуатация сетей газопотребления на предприятиях и в котельных.
	2
	
	

	
	Ввод в эксплуатацию газового оборудования промышленных предприятий.          
	2
	
	

	
	В том числе, практических работ
	14
	
	

	
	Оформление разрешения на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сети газопотребления.  
	2
	2; 3
	

	
	Заполнение акта-наряда на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий. 
	2
	
	

	
	Оформление акта ввода в эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования производственного здания.
	2
	
	

	
	 Определение возможных неполадок для газовой плиты, причин  их появления и методов устранения. 
	2
	
	

	
	Определение возможных неполадок при работе индивидуального газового котла, причин их появления и методов устранения.
	2
	
	

	
	 Определение возможных неполадок для проточного водонагревателя, причин их появления и методов устранения. 
[bookmark: bookmark0]Заполнение документации по техническому диагностированию внутренних газопроводов жилых и общественных зданий
	2

2
	
	

	
	Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Эксплуатационные требования к содержанию дымовых и вентиляционных каналов.
Контроль  за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в зимнее время.
	2


	3
	

	Тема 1.6. Эксплуатация установок сжиженного газа и газонаполнительных станций





	Содержание
	24(6)
	
	

	
	Ввод объектов СУГ в эксплуатацию. Подготовительные работы. Пусконаладочные работы. Комплексное опробование.
	2
	1; 2
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36

	
	Требования к проведению сливо-наливных операций СУГ из железнодорожных и автомобильных цистерн в резервуары ГНС, ГНП и резервуарные установки.
	2
	
	

	
	Эксплуатация резервуаров: техническое обслуживание, текущий ремонт.
	2
	
	

	
	Техническое освидетельствование резервуаров.
	2
	
	

	
	Эксплуатация насосов, компрессоров, испарителей ГНС.
	2
	
	

	
	Эксплуатация газопроводов, запорной и предохранительной арматуры
	2
	
	

	
	Эксплуатация групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ.
	2
	
	

	
	Эксплуатация электрооборудования, молниезациты, заземления ГНС.
	2
	
	

	
	Эксплуатация электрооборудования, систем автоматизации, сигнализации и КИП ГНС.
	2
	
	

	
	Эксплуатация сетей инженерно-технического обеспечения ГНС.
	2
	
	

	
	Эксплуатация систем вентиляции, отопления, кондиционирования ГНС.
	2
	
	

	
	Эксплуатация зданий и сооружений ГНС.
	2
	
	

	
	В том числе, практических работ
	6
	
	

	
	Заполнение технического паспорта резервуарной установки
	2
	2; 3
	

	
	Заполнение журнала технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта СУГ.
	2
	
	

	
	Заполнение журнала технического обслуживания и ремонта групповых баллонных установок.
	2
	
	

	Тема 1.7. Оперативно-диспетчерское управление системами газораспределения















	Содержание
	16(8)2
	
	

	
	Контроль и управление режимами работы сетей газоснабжения. Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения и газопотребления.
	2
	
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36

	
	Аварийно-диспетчерская служба, ее задачи и структура. 
	2
	
	

	
	Оснащение аварийно-диспетчерской службы. 
	2
	
	

	
	Эксплуатационная документация при выполнении работ по  локализации и  ликвидации аварий.
	2
	
	

	
	Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛЛАС).
	2
	
	

	
	Планы  взаимодействия со службами различных ведомств по устранению аварий.
	2
	
	

	
	Расследование, учет и оформление аварий и несчастных случаев.
	2
	
	

	
	Меры безопасности и охраны труда при ликвидации аварий и выполнении газоопасных работ.
	2
	
	

	
	В том числе, практических работ
	8
	
	

	
	Составление примерного перечня документации аварийно-диспетчерской службы.
	2
	2; 3
	

	
	Разработка схемы действий диспетчера АДС по плану  локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа на улице».
	2
	
	

	
	Разработка  плана  локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа в подъезде или лестничной клетке».
	2
	
	

	
	Разработка схемы взаимодействия служб различного назначения по плану  локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа в подвале жилого дома»
	2
	
	

	
	Самостоятельная работа: написать реферат на тему:  Тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации аварий, взаимодействия служб различного назначения.
	2
	3
	

	Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы
	
	

	Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ: 
- составление актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов;
- контроль соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования;
- актуализация результатов обхода потребителей бытового газа, фиксирование выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания;
- ведение необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации;
- организация работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ;
- проведение производственного инструктажа персонала на рабочем месте;
- осуществление проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений;
- анализ работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведение учета выявленных неисправностей и дефектов и отражение результатов в отчетной документации.
	
	108

	Всего
	
	443




4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты «Газовые сети и установки», «Газифицированные котельные агрегаты»,оснащенные оборудованием:
- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект справочной, нормативной, технической документации; 
- комплект учебно-методической документации; макеты газового оборудования; 
- комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению работ по проектированию систем газораспределения и газопотребления возможно в электронном варианте);
- техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы о системах газораспределения и газопотребления, технических и технологических устройствах и оборудовании.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.
4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа  представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS).
4.2.1. Печатные издания
1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб.пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.
2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб.пособие/ В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.
3. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208
4. В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб.пособие – М.: Издательство АВС, 2012 -100 с.
4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Аборнев, Д. В. Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники) : учебное пособие (курс лекций) / Д. В. Аборнев, М. Ю. Калиниченко, Е. И. Беляев. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. - 128 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92689.html  
2. Газораспределительные системы : учебно-методическое пособие / составители Р. В. Муканов. - Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2023. - 146 c. - ISBN 978-5-93026-188-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/135148.html 
3. Гулина, С. А. Объекты транспорта природного газа : учебное пособие для СПО / С. А. Гулина, А. С. Гулина. - Саратов : Профобразование, 2022. - 140 c. - ISBN 978-5-4488-1417-4. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116269.html
4. Колибаба О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2020. – 204 с
5. . Медведева, О. Н. Газоснабжение : учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html  (дата обращения: 26.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/122504 
6. Медведева, О. Н. Газоснабжение : учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html  (дата обращения: 26.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/122504 
7.Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/
8. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/
9. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 
10. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru 
11. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru 
12. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

4.2.3. Дополнительные источники
[bookmark: _Hlk511725191]1. Илюшов, Н. Я. Горение газовых смесей : учебное пособие для СПО / Н. Я. Илюшов, Л. П. Власова. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, 2024. - 60 c. - ISBN 978-5-4488-1170-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/139089.html  (дата обращения: 21.05.2024). - Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Крец, В. Г. Машины и оборудование газонефтепроводов : учебное пособие для СПО / В. Г. Крец, А. В. Рудаченко, В. А. Шмурыгин. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, 2024. - 434 c. - ISBN 978-5-4488-1346-7. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/137714.html  (дата обращения: 24.04.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. –  М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 238 с.
3. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. –  М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. –  392 с.
4. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с.


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Компетенции
	Основные показатели оценки ЛР
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Проверка (техническая диагностика) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля;
проверка эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; 
осуществление контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами;
обеспечение плановых осмотров элементов домового газового оборудования; 
техническое освидетельствование стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля.
	ОК 01-09
ПК 3.1-ПК 3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики


«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью,  без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения высоко
«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью,  без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения  учебных заданий вы-полнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса  не освоено, необходимые умения работы с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

	Разработка проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления;
составление проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной;
составление актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов.
	ОК 01-09
ПК 3.1-ПК 3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36
	

	Обеспечение обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры;
осуществление контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления;
обеспечение замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа.
	ОК 01-09
ПК 3.1-ПК 3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36
	

	Ведение журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности;
осуществление контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта.
	ОК 01-09
ПК 3.1-ПК 3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36
	

	Организация работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ;
проведение производственного инструктажа персонала на рабочем месте.
	ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19, ЛР20
ЛР23, ЛР30
ЛР34, ЛР36
	

	Осуществление анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов;
осуществление контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; осуществление контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования;
осуществление контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования;
контроль соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования;
актуализация результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания;
ведение необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации;
осуществление проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений;
анализ работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации.
	
ОК 01-09
ПК 3.1-3.6
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36
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