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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Определение

	Программа подготовки специалиста специалистов среднего звена, реализуемая краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» с учетом  требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
	ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативно – правовая база для разработки ППССЗ по специальности 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования";
 - Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий утвержденный приказом Министерством просвещения Российской Федерации 09.11.2023 г. № 845;
- Приказ Министерства образования и науки России № 885, Министерства просвещения России № 390 от 08.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 30.04.2021);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(ред. от 05.05.2022);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установления соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения России от 01.09.2022 № 796 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Министерстве юстиции России от 11.10.2022 № 70461);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.09.2023 № 717 
«О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования и соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336»;
- Приказ Министерства просвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;
- Письмо Министерства просвещения России от 01.03.2023 № 05-592 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования»);
- Приказ Министерства просвещения России от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения России от 03.07.2024 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»;
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»;
- Другие нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Устав краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»;
- Иные нормативные акты регионального и локального уровня.


1.3.  Общая характеристика образовательной программы

Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования по квалификации: техник– 4428 академических часов.
Области профессиональной деятельности выпускника: 
16.Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершению освоения данной ППССЗ
2.1. Общие компетенции
	Код компетенции
	Формулировка компетенции
	Знания, умения 

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам
	Умения: 

	
	
	распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социальном контексте

	
	
	анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части

	
	
	определять этапы решения задачи

	
	
	выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы

	
	
	составлять план действия

	
	
	определять необходимые ресурсы

	
	
	владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах

	
	
	реализовывать составленный план

	
	
	оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

	
	
	Знания:

	
	
	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 

	
	
	основные источники информации и ресурсы д
ля решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте

	
	
	алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

	
	
	методы работы в профессиональной и смежных сферах;

	
	
	структуру плана для решения задач

	
	
	порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа 
и интерпретации информации, 
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Умения: 

	
	
	определять задачи для поиска информации

	
	
	определять необходимые источники информации

	
	
	планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию 

	
	
	выделять наиболее значимое в перечне информации

	
	
	оценивать практическую значимость результатов поиска

	
	
	оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач

	
	
	использовать современное программное обеспечение

	
	
	использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

	
	
	Знания:

	
	
	номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности

	
	
	приемы структурирования информации

	
	
	формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации

	
	
	порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

	ОК 03
	Планировать 
и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие, предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 
в различных жизненных ситуациях
	Умения: 

	
	
	определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

	
	
	применять современную научную профессиональную терминологию

	
	
	определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

	
	
	выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи

	
	
	презентовать идеи открытия собственного дела 
в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план

	
	
	рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования

	
	
	определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности

	
	
	презентовать бизнес-идею 

	
	
	определять источники финансирования

	
	
	Знания:

	
	
	содержание актуальной нормативно-правовой документации

	
	
	современная научная и профессиональная терминология

	
	
	возможные траектории профессионального развития и самообразования

	
	
	основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности

	
	
	правила разработки бизнес-планов

	
	
	порядок выстраивания презентации 

	
	
	кредитные банковские продукты

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать 
и работать в коллективе и команде
	Умения: 

	
	
	организовывать работу коллектива и команды

	
	
	взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

	
	
	Знания:

	
	
	психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности

	
	
	основы проектной деятельности

	ОК 05
	Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 
и культурного контекста
	Умения: 

	
	
	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе

	
	
	Знания:

	
	
	особенности социального и культурного контекста

	
	
	правила оформления документов и построения устных сообщений

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных  российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
	Умения: 

	
	
	описывать значимость своей специальности

	
	
	применять стандарты антикоррупционного поведения

	
	
	Знания:

	
	
	сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей

	
	
	значимость профессиональной деятельности по специальности

	
	
	стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 
об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях
	Умения: 

	
	
	соблюдать нормы экологической безопасности

	
	
	определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

	
	
	организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона

	
	
	Знания:

	
	
	правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

	
	
	основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

	
	
	пути обеспечения ресурсосбережения

	
	
	принципы бережливого производства

	
	
	основные направления изменения климатических условий региона

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	Умения: 

	
	
	использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

	
	
	применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности

	
	
	пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности

	
	
	Знания:

	
	
	роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека

	
	
	основы здорового образа жизни

	
	
	условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности

	
	
	средства профилактики перенапряжения

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном 
и иностранном языках
	Умения: 

	
	
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы

	
	
	участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы

	
	
	строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности

	
	
	кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)

	
	
	писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

	
	
	Знания:

	
	
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы

	
	
	основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)

	
	
	лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности

	
	
	особенности произношения

	
	
	правила чтения текстов профессиональной направленности




2.2. Профессиональные компетенции 



	Виды деятельности
	Код и наименование
компетенции
	Показатели освоения компетенции

	ВД 1 выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации 
	 ПК.1.1. Выполнять работы по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию.


	Навыки: Планирования выполнения работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции.
Выбора электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием.
Выбора средств индивидуальной защиты.
Подготовки рабочего места на соответствие требованиям охраны труда.
Контроля мультиметром напряжения подключенных устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей).
Контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей.
Контроля мультиметром напряжения в электрощите домового ввода на вводных и выводных кабелях.
Приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов.
Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.
Программирования логических реле и контроллеров.
Проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания.
Записи в оперативном журнале результатов проведенных работ.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента.
Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.
Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов.
Измерять значения напряжения в различных точках сети.
Выявлять и устранять неисправности устройств домовых силовых систем.
Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов.
Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов.
Работы с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования.
Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей.
Пользоваться средствами связи.

	
	
	Знания: Формы, структуры технического задания.
Технологии и техники работ по пуску и наладке домовых электрических сетей.
Видов, назначения, устройства, принципа работы домовых силовых систем.
Видов, назначения и правил применения электроинструмента.
Видов и типов программируемого оборудования и логических реле.
Методов настройки программируемого оборудования.
Программных продуктов для графического отображения алгоритмов.

	
	ПК.1.2. Выполнять работы по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию.

	Навыки: Ознакомления со сменным заданием на ввод в эксплуатацию домовых слаботочных систем.
Планирования выполнения работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции.
Выбора электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием.
Выбора средств индивидуальной защиты.
Проведения измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики.
Сборки испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики.
Выполнения работ по монтажу оборудования телеавтоматики.
Разборки и сборки, а также механического и электрического регулирование оборудования.
Монтажа и модернизации оборудования.
Настройки специальных установок со сложной электрической схемой, предназначенной для регулирования и испытания аппаратуры телеавтоматики.
Испытания и наладки цепей схем телеавтоматики.
Ремонта и наладки контактно-релейной аппаратуры.
Контроля мультиметром напряжения подключенных устройств маршрутизаторов, датчиков сигнализации и оповещения.
Контроля подключения информационных розеток, выключателей.
Приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов.
Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.
Настройки сетевого маршрутизатора.
Проверки и реализации алгоритмов программирования контроллеров в соответствии с требованиями технического задания.
Записи в оперативном журнале результатов проведенных работ.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента.
Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.
Измерять значения напряжения и других параметров в различных точках сети.
Выявлять и устранять неисправности устройств домовых слаботочных систем.
Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов.
Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач.
Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов.
Работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования.
Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей.
Пользоваться средствами связи.

	
	
	Знания: Формы, структуры технического задания
Методов настройки программируемого оборудования
Технологий и техники работ по пуску и наладке домовых электрических сетей
Видов, назначения, устройства, принципа работы домовых слаботочных систем
Способов выявления дефектов и причин износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте установки
Технических характеристик обслуживаемого оборудования
Принципиальных и монтажных схем многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов
Принципиальных схем цепей телеавтоматики и телесигнализации
Электрических норм оборудования и каналов телеавтоматики
Основных методов измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления
Конструктивного устройства самопишущих и электронно-регистрирующих приборов
Устройства источников питания тока
Правил настройки и регулирования сложных контрольно-измерительных приборов
Видов, назначения и правил применения электроинструмента
Видов и типов программируемого оборудования и логических реле
Методов и приемов формализации задач и программирования
Методов и приемов алгоритмизации поставленных задач
Программных продуктов для графического отображения алгоритмов

	
	ПК.1.3. Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации.

	Навыки: Подготовки документов для заключения договоров на поставку электрической энергии потребителям.
Анализа информации по каждому потребителю об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии.
Начисления платы абонентам за потребленную электрическую энергию в соответствии с тарифами и заключенными договорами и оформление платежных документов.
Расчета задолженности за потребленную электрическую энергию, начисление штрафных санкций за просрочку платежей.
Оформления документов по сверке показаний приборов учета абонентов и электросетевых организаций.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.
Применять необходимые нормативные правовые акты, инструктивные и методические документы.
Использовать результаты анализа объемов и качества поставленной электрической энергии по каждому абоненту для начисления платежей.
Прогнозировать объемы (количество) потребляемой абонентами электрической энергии.
Применять программные средства и информационные технологии при осуществлении трудовой функции.
Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.

	
	
	Знания: Нормативных правовых актов и методических документы, регламентирующие деятельность электросетевых и сбытовых организаций.
Требований, предъявляемых к качественным параметрам электрической энергии и режимам их предоставления абонентам.
Принципов формирования тарифов на электрическую энергию.
Основ экономических знаний в сфере поставки электрической энергии.
Правил внутреннего трудового распорядка.
Положений о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии.
Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета электрической энергии.

	
	ПК.1.4. Обеспечивать соблюдение организационно-технических мероприятий при поставке электрической энергии потребителям.

	Навыки: Контроль исправности рабочего и резервного освещения закрепленного электротехнического оборудования, зданий и сооружений.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины
Аварийное отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность.

	
	
	Умения: Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре.
Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов.
Прогнозировать возможные варианты развития ситуации
Принимать меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием
Использовать средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами
Излагать техническую информацию в устной и письменной форме
Разъяснять значение профессиональных норм и правил для обеспечения надежной работы электротехнического оборудования и безопасности труда.
Вести оперативно-техническую документацию

	
	
	Знания: Инструкций по оказанию первой помощи, пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования
Правил технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности
Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности
Требований охраны труда и пожарной безопасности Порядка работы с электроизмерительными приборами
 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Правил применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках
Правил применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли
Положений и инструкций, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электрооборудования, несчастных случаях на производстве.

	
	ПК.1.5. Обеспечивать контроль, учет и регулирование бесперебойной поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации.
	Навыки: Приема в эксплуатацию приборов учета электрической энергии после их плановой и внеплановой замены.
Анализа степени оснащения приборами учета узлов отпуска электрической энергии потребителям.
Контроля достоверности информации абонентов об объемах (количестве) потребленной ими электрической энергии.
Проверки сроков государственной поверки приборов учета, принятие мер по ее проведению или замене приборов учета.
Систематизации и передачи информации об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии в расчетные центры по каждому абоненту.
Оформления необходимых документов о времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в инженерных системах и оборудовании.
Составления актов о нарушении абонентами правил пользования электрической энергии.
Организации работы малых коллективов исполнителей.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.
Применять необходимые нормативные правовые акты, инструктивные и методические документы.
Использовать оптимальные формы коммуникации с абонентами при осуществлении контроля объективности, предоставляемой информации об объемах и качестве поставленной электрической энергии.
Систематизировать информацию о количестве, режиме и качестве поставленной электрической энергии по каждому абоненту.
Пользоваться конструкторской, эксплуатационной и технологической документацией.
Формировать предложения по совершенствованию процессов учета и контроля поставки электрической энергии.
Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать специализированное программное обеспечение.

	
	
	Знания: Нормативных правовых актов и методических документы, регламентирующие деятельность электросетевых и сбытовых организаций.
Основных технических характеристик систем и приборов учета электрической энергии.
Номенклатуры и правил эксплуатации систем и приборов учета электрической энергии.
Основ документоведения, современных стандартных требований к отчетности.
Этику делового общения.
Основ метрологии и стандартизации.
Правил внутреннего трудового распорядка.
Положений о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии.
Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета электрической энергии.

	
	ПК.1.6. Формировать и актуализировать базы данных о потребителях электрической энергии с применением средств автоматизации.
	Практический опыт: Осуществления сбора и систематизации информации о потребителях электрической энергии. Обеспечения сохранности информации и учетных данных по каждому потребителю электрической энергии. Ведения учета объемов электрической энергии, предоставляемых потребителям. Организации проведения инвентаризации сетевого хозяйства предприятия с целью выявления фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Оформления необходимых документов при обнаружении самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Определения величины ущерба, нанесенного предприятию, и объемов потерь электрической энергии
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Применять наиболее эффективные методы формирования и актуализации баз данных о потребителях электрической энергии. Использовать современные технологии хранения и учета данных о потребителях электрической энергии. Выбирать оптимальные формы коммуникаций с абонентами при выявлении фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Оценивать результаты деятельности с точки зрения эффективности конечных результатов труда. Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. Использовать специализированное программное обеспечение

	
	
	Знания: Нормативно правовых актов и методических документов, регламентирующих деятельность электросетевых и сбытовых организаций. Основ документоведения, современных стандартных требований к отчетности. Правил внутреннего трудового распорядка. Положения о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии. Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета и регулирования потребления электрической энергии.

	ВД 2. выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи
	ПК.2.1. Проверять техническое состояние линий электропередач.

	Навыки: Обхода и осмотра технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений)
Регистрации в отчетной документации (журналах) обнаруженных в процессе обхода и осмотра линий электропередачи неисправностей.
Подготовки предложений для разработки мероприятий по внедрению передовых технологий и способов эксплуатации, повышающих срок службы линий электропередачи, планов и графиков работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линий электропередачи.
Проведения измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи, при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта.
Контроля наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт.
Составлять акты и дефектные ведомости. 
 Диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний.
Осуществлять обработку информации в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, локальными нормативными актами и стандартами.
Контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе.
Составлять заявки на необходимые оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи.
Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи.
Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения

	
	
	Знания: Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи.
Порядка и методов оперативного, текущего и перспективного производственного (технико-экономического) планирования.
Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе.
Правил внутреннего трудового распорядка организации.
Приказов и распоряжений руководства организации электрических сетей.
Стандартов организации, в том числе делопроизводства (классификация документов, документирование, документооборот, архивное дело).

	
	ПК.2.2. Выполнять работы по эксплуатации муниципальных линий электропередач
	Навыки: Контроля выполнения графиков и планов работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи, а также работ по подготовке их к сезонной эксплуатации.
Выполнения работ, связанных с охраной линий электропередачи: вырубка и обрезка деревьев и кустарников, надзор за работами, производимыми вблизи линий электропередачи сторонними организациями с использованием землеройной и грузоподъемной техники, проверка наличия и состояния предостерегающих табличек и знаков
Допуска персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирования исполнителей работ на рабочих местах.
Подготовительных работ, сокращающих период отключения линий электропередачи на время ремонта.
Координации действий подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.
Обеспечения правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе эксплуатации линий электропередачи.
Контроля исполнения технических условий технологического присоединения электроустановок потребителей.
Подготовки предложений о выдаче предписаний (письменных предупреждений) сторонним организациям, нарушающим правила производства работ вблизи линий электропередачи.

	
	
	Умения: Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений
Выявлять факторы, которые могут привести к возникновению аварий в процессе эксплуатации линий электропередачи
Изучать технологическую документацию для понимания специфики и особенностей работы линий электропередачи
Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску
Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения
Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда

	
	
	Знания: Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующий деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей
Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе
Технологий производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи
Методов устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций
Квалификационных требований к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи
Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения
Современных форм коммуникаций и методов работы с персоналом

	
	ПК.2.3. Контролировать правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
	Навыки: Обеспечения персонала инструкциями, определяющими их обязанности, порядка безопасного выполнения работ, составления графиков проверки знаний по охране труда у рабочих и проверки знаний в составе комиссии
Ведения табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации линий электропередачи
Проведения производственного инструктажа персонала на рабочем месте
Проверки состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдения рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины
Организации первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направления его в медицинское учреждение

	
	
	Умения: Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Организовывать рабочие места, их техническое оснащение
Обрабатывать данные для анализа результатов выполняемых работ
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Формировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализуемой трудовой функции

	
	
	Знания: Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующий деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей
Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе
Технологий производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи
Методов устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций
Квалификационных требований к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи
Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения
Современных форм коммуникаций и методов работы с персоналом

	[bookmark: _Hlk171351374]ВД 3. выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников
	ПК.3.1. Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

	Навыки: Подбора инструментов, оборудования для монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Монтажа питательных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Монтажа распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Проверки монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников, устранение обнаруженных дефектов
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции питающих и распределительных пультов и щитов.
Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.
Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.
Пользоваться средствами для строповки и перемещения, монтируемых питательных и распределительных пультов и щитов.
Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	
	
	Знания: Условных изображений на чертежах и схемах питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Правил монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Правил строповки и перемещения, монтируемых питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Правил по охране труда при работе на высоте
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
Производственной инструкции по монтажу питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
Профессиональных компьютерных программных средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования
Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	ПК.3.2. Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.

	Навыки: Подбора инструментов, оборудования для прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников
Прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах
Установки светильников
Проверки монтажа осветительных сетей и светильников устранение обнаруженных дефектов

	
	
	Умения: Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции осветительных сетей и светильников
Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.
Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников
Пользоваться средствами для строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников
Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	
	
	Знания: Условных изображений на чертежах и схемах осветительных сетей и светильников
Правил прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установки светильников
Правил установки светильников
Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников
Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников
Правил строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников
Правила по охране труда при работе на высоте
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
Производственная инструкция по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников
Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования
Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования

	
	ПК.3.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

	Навыки: Подбора инструментов, оборудования для наладки электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве
Наладки систем электроснабжения, освещения в промышленном и гражданском строительстве
Наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве
Настройки аппаратов релейной защиты, программирование логических контроллеров
Проверки наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит и настройки аппаратов релейной защиты, устранение выявленных неисправностей
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	
	
	Умения: Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	
	
	Знания: Условных изображений на чертежах и схемах объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Правил наладки объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
Производственных инструкций по наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	[bookmark: _Hlk171351638]
	ПК 3.4 Выполнять наладку электроприводов
	Навыки:
в проектировании электрических сетей

	
	
	Умения:
выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;
выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера

	
	
	Знания:
номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;
основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;
технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;
конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ

	ВД 4 выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	ПК.4.1. Обслуживать оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса.
	Навыки: Изучения конструкторской и технологической документации оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Подготовки рабочего места при ремонте и обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Проверки работоспособности реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса
Наладки автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Настройки блока управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса
Ремонта, монтажа, установки и наладки тиристорного управления на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса

	
	
	Умения: Читать электрические схемы и чертежи на оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса
Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей оборудования
Печатать электрические схемы и чертежи оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации
Заменять тиристорное управление оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Проверять работоспособность реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса
Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса
Производить наладку автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса

	
	
	Знания: Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Порядка технического обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации
Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	ПК.4.2. Выполнять монтаж и наладку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.
	Навыки: Изучения конструкторской и технологической документации на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Подготовки рабочего места при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Замены конденсаторов, диодов и тиристоров систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Замены измерительных приборов цеховых систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	
	
	Умения: Читать электрические схемы и чертежи на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования
Печатать электрические схемы и чертежи электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации
Заменять диоды и тиристоры на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Заменять конденсаторы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Заменять измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Производить регулировку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	
	
	Знания: Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации
Особенностей электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Порядка технического обслуживания электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	ПК.4.3. Выполнять ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.
	Навыки: Подготовки рабочего места при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	
	
	Умения: Читать электрические схемы и чертежи на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	
	
	Знания: Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации
Особенностей электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Порядка технического обслуживания электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	ПК.4.4. Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них.
	Навыки: Изучения конструкторской и технологической документации на распределительные устройства напряжением до 10 кВ
Подготовки рабочего места при обслуживании, ремонте распределительных устройств до 10 кВ
Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания, распределительных устройств напряжением до 10 кВ

	
	
	Умения: Читать электрические схемы и чертежи распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Определять степень увлажненности изоляции распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Определять полярность обмоток оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ

	
	
	Знания: Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ
Порядка и последовательности проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования распределительных напряжением до 10 кВ
Норм и объемов приемо-сдаточных испытаний
Порядка оформления протоколов и актов испытания цехового электрооборудования
Порядка проведения измерений при производстве пусконаладочных работ
Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ
Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	ПК. 4.5. Обслуживание технологического оборудования с электронными схемами управления.
	Навыки: Изучения конструкторской и технологической документации на технологическое оборудование с электронными схемами управления
Подготовки рабочего места при обслуживании и устранении неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления
Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления
Обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления
Ремонта блока управления технологического оборудования
Диагностики и замены датчиков управления температурой, давлением технологического оборудования
Составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования

	
	
	Умения: Читать электрические схемы и чертежи технологического оборудования с электронными схемами управления
Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
Определять степень увлажненности изоляции технологического оборудования с электронными схемами управления
Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности технологического оборудования с электронными схемами управления
Измерять ток фазы и напряжение технологического оборудования с электронными схемами управления
Измерять емкость, индуктивность и частоту технологического оборудования с электронными схемами управления
Определять полярность обмоток электрооборудования

	
	
	Знания: Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
Видов, конструкций, назначений, возможностей и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
Порядка и последовательности проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй технологического оборудования с электронными схемами управления
Норм и объемов приемо-сдаточных испытаний
Порядка оформления протоколов и актов испытания технологического оборудования с электронными схемами управления
Порядка проведения измерений при производстве пусконаладочных работ
Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:

	
	





3.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебный план по программе подготовки ППССЗ 
Учебный план, включает перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. 
Государственная итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена по специальности, который соответствует результатам освоения пяти профессиональных модулей, входящих в основную образовательную программу среднего профессионального образования. 
3.1.2. Календарный учебный график по программе подготовки ППССЗ 
Календарный учебный график составлен на весь период обучения, соответствует ФГОС СПО по специальности и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.  Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
4.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные кабинеты для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования стандартов. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, выполнения лабораторных и практических работ обучающимися, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
Русский язык и литература
Химии и биологии
Истории и обществознания
Физики 
Экологии и экологических основ природопользования
Иностранного языка
Математики
Информатики и информационных технологий
Компьютерных технологий
Экономики 
Менеджмента 
Маркетинга 
Бухгалтерского учета
Права 
Охраны труда
ОБЖ и безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
- Электротехники и электроники;
- Электрических измерений и электрических цепей;
- Основ автоматики и элементов систем автоматического управления
Мастерские по видам работ: 
- Слесарно- механическая;
- Электротехническая
 -Монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования;
Спортивный комплекс:
Спортивный зал;
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
Актовый зал.


              4.2. Реализация обучения 

- Распределение общеобразовательных дисциплин по семестрам для обеспечения профессиональной направленности образовательной программы;
- использование преподавателями общеобразовательного цикла интенсивной общеобразовательной подготовки обучающихся с включением профессионально-ориентированного содержания в тематику рабочих программ и /или прикладных модулей по дисциплине;
-выбор общеобразовательных дисциплин, имеющих высокую профессиональную направленность (с увеличением объема часов на содержание), обязательных практико- ориентированных занятий в цикле общеобразовательных профильных учебных дисциплин;
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
- выбор тем индивидуальных проектов с профессиональной направленностью;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и в организациях соответствующего профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области.  Оборудование предприятий и оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 




4.3.  Практическая подготовка обучающихся

4.2.1. Практическая подготовка при реализации образовательной программы среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов. 
4.2.2. Образовательная программа и ее отдельные части (дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности. 
4.2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 
- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении всех видов практики учебной деятельности; 
- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным;
- включает в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
4.2.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована, охватывая профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 
4.2.5. Практическая подготовка организована в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключенного между образовательной организацией и организациями: ООО «Энерго-Импульс+», ООО «Домостроительный завод», МУП города Хабаровска «Горсвет», МУП города Хабаровска «Водоканал», Пусконаладочное управление ЗАО «Дальэлектромонтаж», СП «Хабаровская ТЭЦ-1», СП «Хабаровская ТЭЦ-2», ОАО «Дальхимфарм», АО «РЖД» (компания «1520»).

4.4.   Выполнение кадровых условия реализации образовательной программы 
 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет. Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности или сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 


5. ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по специальности. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.
5.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена. 
Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации: техник- теплотехник. 
5.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом разработанных оценочных материалов.
5.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разработана программа государственной итоговой аттестации (Приложение 4). 
5.5. Содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня.
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