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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен


	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 1
	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
-определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
-выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
-оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
-структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
-методы работы в профессиональной и смежных сферах
-порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	-

	ОК 2
	-определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
-выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
-оценивать практическую значимость результатов поиска
-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
-использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
-использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
-приемы структурирования информации
-формат оформления результатов поиска информации
-современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 
-программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	-

	ОК 3
	-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
-применять современную научную профессиональную терминологию
-определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
-определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования
-презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
-определять источники достоверной правовой информации
-составлять различные правовые документы
-находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать
-оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта
	-содержание актуальной нормативно-правовой документации
-современная научная и профессиональная терминология
-возможные траектории профессионального развития и самообразования
-основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности
-правила разработки презентации
-основные этапы разработки и реализации проекта
	-

	ОК 4
	организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	психологические основы деятельности коллектива
психологические особенности личности
	-

	ОК 9 
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	-

	ПК 3.1
	-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции питающих и распределительных пультов и щитов.
-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.
-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.
-Пользоваться средствами для строповки и перемещения, монтируемых питательных и распределительных пультов и щитов.
-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
	-Условных изображений на чертежах и схемах питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил строповки и перемещения, монтируемых питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил по охране труда при работе на высоте
-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
-Производственной инструкции по монтажу питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Профессиональных компьютерных программных средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
-Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования
-Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	-Подбора инструментов, оборудования для монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Монтажа питательных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Монтажа распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Проверки монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников, устранение обнаруженных дефектов
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	ПК 3.2
	-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции осветительных сетей и светильников
-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.
-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников
-Пользоваться средствами для строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников
-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
	-Условных изображений на чертежах и схемах осветительных сетей и светильников
-Правил прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установки светильников
-Правил установки светильников
-Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников
-Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников
-Правил строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников
-Правила по охране труда при работе на высоте
-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
-Производственная инструкция по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников
-Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
-Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования
-Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования

	-Подбора инструментов, оборудования для прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников
-Прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах
-Установки светильников
-Проверки монтажа осветительных сетей и светильников устранение обнаруженных дефектов

	ПК 3.3
	-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	-Условных изображений на чертежах и схемах объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил наладки объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
-Производственных инструкций по наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	-Подбора инструментов, оборудования для наладки электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве
-Наладки систем электроснабжения, освещения в промышленном и гражданском строительстве
-Наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве
-Настройки аппаратов релейной защиты, программирование логических контроллеров
--Проверки наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит и настройки аппаратов релейной защиты, устранение выявленных неисправностей
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины


	ПК 3.4
	-выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;
-выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера

	-номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;
-основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;
-технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;
-конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ
	-в проектировании электрических сетей





2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Трудоемкость освоения модуля 
	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	218
	190

	Курсовая работа (проект)
	30
	-

	Самостоятельная работа
	  
	-

	Практика, в т.ч.:
	108
	108

	учебная
	36
	36

	производственная
	72
	72

	Промежуточная аттестация 
	
	-

	Всего
	338
	





2.2. Структура профессионального модуля 

	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
ОК 09
ПК 3.1 ПК 3.2 
ПК 3.3 ПК 3.4

	Раздел 1. Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников
	110
	44
	
	52
	
	4
	
	

	
	Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
	108
	34
	
	40
	30
	4
	
	

	
	Учебная практика
	36
	
	
	
	36
	

	
	Производственная практика
	72
	
	
	
	
	72

	
	Промежуточная аттестация
	12
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	338
	78
	
	92
	30
	8
	36
	72
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2.2. Содержание профессионального модуля

	Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Уровень усвоения
	Объем часов

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников
	100

	МДК.03.01 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников
	

	1.1 Осветительные электроустановки и элементы осветительных электроустановок
	Содержание учебного материала:
	1
	10

	
	Осветительные электроустановки – основные понятия и определения. Основные светотехнические величины
	
	2

	
	Классификация электрических источников света. Лампы накаливания – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы низкого давления– устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы высокого давления – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Энергосберегающие лампы
	
	2

	
	Светильники – назначение, устройство, классификация, арматура
	2
	2

	
	Схемы включения ламп накаливания. Схемы включения люминесцентных ламп. Схемы включения светодиодных ламп.
	
	2

	
	Схемы управления освещением. Схемы питания осветительных электроустановок. Организация освещения зданий и сооружений
	
	2

	
	Практические занятия:
	2
	10

	
	1. Изучение конструкций и технических параметров электрических источников света
	
	2

	
	2. Изучение конструкций и технических параметров осветительных электроустановочных устройств внутренней и наружной установки
	
	2

	
	3. Изучение конструкций и технических параметров светильников внутренней и наружной установки
	
	2

	
	4. Составление несложных схем включения ламп
	
	2

	
	5. Расчет и выбор проводов осветительной сети
	
	2

	1.2. Общие сведения об электропроводках
	Содержание учебного материала:
	1
	6

	
	Классификация электропроводок
	
	2

	
	Электрические кабели, провода и шнуры – назначение, устройство, типы. Организация монтажа электропроводок
	
	2

	
	Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок, оборудования и светильников
	
	2

	1.3. Монтаж электропроводок
	Содержание учебного материала:
	


2
	12

	
	Понятие открытых электропроводок. Технология монтажа открытых электропроводок  
	
	2

	
	Требования к прокладке электропроводки по различным поверхностям
	
	2

	
	Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и   трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах.
	
	2

	
	Технология монтажа электропроводок в трубах, на троссах.
	
	2

	
	Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах.
	
	2

	
	Понятие скрытых электропроводок. Технология и методы монтажа скрытых электропроводок.
	
	2

	
	Практические занятия:
	1
	8

	
	6. Изучение элементов открытых электропроводок
	
	2

	
	7. Изучение элементов трубных электропроводок
	
	2

	
	8. Поиск трасс скрытых электропроводок
	
	2

	
	9. Изготовление штроб, укладка электропроводки в штробу
	
	2

	1.4. Монтаж светильников различных типов
	Содержание учебного материала:
	1
	8

	
	Способы подвески и крепления светильников различных типов
	
	2

	
	Монтаж светильников с лампами накаливания
	
	2

	
	Монтаж пуско – регулирующих аппаратов. Монтаж прожекторов
	
	2

	
	Присоединение светильников к электрической сети и сети заземления
	
	2

	
	Практические занятия:  
	
	4

	
	10. Монтаж светильников с люминесцентными лампами
	
	2

	
	11. Переделка люминесцентных светильников под светодиодные лампы.
	
	2

	
	Лабораторные работы:
	
	8

	
	1. Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности без дополнительных коммутирующих аппаратов.
	
	2

	
	2. Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности.
	
	2

	
	3. Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения.
	
	2

	
	4. Обеспечение установки светодиодных ламп в люминесцентные светильники.                
	
	2

	1.5. Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок и электроустановочной аппаратуры.
	Содержание учебного материала:
	1
	8

	
	Распределительные устройства осветительных электроустановок – назначение и классификация. Аппараты, входящие в состав РУ осветительных электроустановок – назначение и классификация
	
	2

	
	Автоматические выключатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа. Расчет и выбор автоматических выключателей
	
	2

	
	Магнитные пускатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа
	
	2

	
	Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата.
	
	2

	
	Практические занятия:
	
	8

	
	12. «Изучение конструкций и принципа действия аппаратов ручного управления, автоматических выключателей, предохранителей и магнитных пускателей»
	
	2

	
	13. «Расчет и выбор автоматических выключателей»
	
	2

	
	14. «Устройство защитного отключения»
	
	2

	
	15. Сборка схемы включения в помощью контактора по времени суток.
	
	2

	1.6. Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях
	Содержание учебного материала:
	1
	8

	
	Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения.
	
	2

	
	Неисправности светильников, выключателей, контакторов и способы их устранения.
	
	2

	
	Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки.
	
	2

	
	Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей.
	
	2

	
	Практические занятия
	
	6

	
	16. «Изучение неисправностей светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами и составление технологической карты»
	
	2

	
	17. «Составление технологической карты неисправностей электропроводки»
	
	2

	
	18. «Составление технологической карты ремонта осветительных сетей»
	
	2

	Самостоятельная работа:
	1. Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы;
2. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, докладов, презентаций
	2
	4

	Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

	МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
	108

	Тема 2.1 Подготовка и организация электромонтажных
работ

	Содержание учебного материала:
	1
	6

	
	Структура монтажно-строительных организаций. Организация и производство электромонтажных работ. Формы организации электромонтажных работ.
	
	2

	
	Приёмка строительной части помещений под монтаж. Работы по электромонтажным заготовкам, выполняемые в мастерских монтажной организации.
	
	2

	
	Проектная, сметная и нормативная документация на монтаж электрооборудования (проект производства электромонтажных работ, смета, ПУЭ, СНиП, СН, СП и др.). Основные требования к проектной документации.
	
	2

	
	Практические занятия
	
	2

	
	Составление ППР и технологических карт.
	
	2

	Тема 2.2 Монтаж силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий
	Содержание учебного материала:
	1
	8

	
	Проверка фундаментов под монтаж. Поставка, хранение, ревизия, приемка электрооборудования.
	
	2

	
	Крепление, центровка, подключение электрических машин. Сушка обмоток электрических машин. Монтаж электрических машин.
	
	2

	
	Приемосдаточная документация по электромонтажным работам; оформление актов на работы, 
выполненные в процессе монтажа. Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и
электропроводок. Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования.
	
	2

	
	Состав комиссии по сдаче-приемке электромонтажных работ; порядок её работы. Требования по обеспечению безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования.
	
	2

	
	Практические занятия
	
	8

	
	Изучение монтажа проводки по лоткам.
	
	2

	
	Изучение монтажа проводки в стальных трубах
	
	2

	
	Изучение монтажа тросовой проводки
	
	2

	
	Изучение способов сушки двигателей
	
	2

	Тема 2.3 Монтаж проводки
в гражданских зданиях
	Содержание учебного материала:
	1
	4

	
	Виды проводки в ГЗ. Провода, кабели, изоляционные короба и трубы для проводки в ГЗ. Инструменты, механизмы и приспособления для монтажа. Проводка в изоляционных трубах.
	
	2

	
	Выбор диаметра трубы, затяжка проводов, соединение проводов, маркировка. Монтаж электроустановочных изделий. Проводка в пластиковых коробах.
	
	2

	
	Практические занятия
	
	4

	
	Составление технологической карты на монтаж скрытой
электропроводки
	
	2

	
	Изучение монтажа электроустановочных изделий.
	
	2

	Тема 2.4 Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность
	Содержание учебного материала:
	
	4

	
	Назначение УЗО. Схемы электроснабжения с УЗО. Монтаж щитов с УЗО.
	
	2

	
	Основные элементы заземления ГЗ. Система уравнивания потенциалов.
	
	2

	
	Практические занятия
	
	2

	
	Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования.
	
	2

	2.5. Наладка электрооборудования
	Содержание учебного материала:
	1
	6

	
	Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы. Подготовка пусконаладочных работ, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР).
	
	2

	
	Аппараты и приборы для наладочных работ. Приборы для измерения электрических величин. Трансформаторы измерительные и регулировочные. Измерение типовых величин и регистрация процессов.
	
	2

	
	Наладка аппаратов напряжением до 1кВ. Наладка автоматических выключателей. Проверка коммутационных приборов и аппаратов.
	
	2

	
	Практические занятия
	
	10

	
	Приборы для измерения электрических величин при наладочных работах.
	
	2

	
	Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний контакторов и магнитных пускателей.
	
	2

	
	Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний тепловых реле.
	
	2

	
	Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний автоматических выключателей.
	
	2

	
	Проверка технических характеристик коммутационных приборов и соответствия их параметрам схем включения.
	
	2

	2.6. Наладка электрических машин
	Содержание учебного материала:
	1
	12

	
	Общие сведения о наладке электрических машин. Внешний осмотр и проверка механической части.
	
	2

	
	Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей. Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции.
	
	2

	
	Подготовка машин к пуску. Проверка поверхности коллектора и контактных колец. Проверка состояния щеток. Проверка работы при холостом ходе. Испытание и проверка на нагрев и вибрацию.
	
	2

	
	Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока
	
	2

	
	Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений.
	
	2

	
	Проверка работы электропривода на холостом ходу и под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма.
	
	2

	
	Практические занятия
	
	4

	
	Изучение электрических схем для проведения испытаний асинхронного двигателя.
	
	2

	
	Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений
	
	2

	
	Лабораторные работы
	
	4

	
	Пуск синхронного двигателя и асинхронного двигателей
	
	2

	
	Защиты синхронного и асинхронного двигателей.
	
	2

	
	Самостоятельная работа
	
	4

	
	Выбор автоматических выключателей по пиковому и пусковому току двигателя.
	
	2

	
	Потели напряжения в электропроводках
	
	2

	Курсовой проект (работа) (выполняется обязательно) 
Тематика курсовых проектов (работ):
1. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.
2. Технология монтажа силового распределительного щита.
3. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи устройством защитного отключения.
4. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи датчиками движения.
5. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи фото реле.
6. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с двух мест управления и световой сигнализацией.
7. Монтаж и ремонт контура заземления в промышленных зданиях.
8. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с предпусковой сигнализацией.
9. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.
10. Монтаж электрощита жилого дома.
11. Технология монтажа и техническое обслуживание асинхронного двигателя с подключением узла учета электрической энергии.
12. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя с автоматическим включением резерва.
13. Технология монтажа систем освещения с элементами защиты.
14. Техническое обслуживание асинхронного двигателя с реверсивным пуском и световой сигнализацией режима работы.
15. Эксплуатация и обслуживание приборов учета электроэнергии.
16. Монтаж, проверка и маркировка асинхронных двигателей с соединением по системе треугольник перед вводом в эксплуатацию.
17. Технология электроизоляционных работ при ремонте электроустановок.
18. Монтаж и техническое обслуживание схемы подключения асинхронного двигателя в схеме реверсивного включения.
19. Техническое обслуживание и ремонт магнитного пускателя ПМУ211.
20. Техническое обслуживание и ремонт схемы автоматического пуска насосной станции.
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	Учебная практика раздела 1 
Виды работ
1. Вводное занятие и инструктаж по ТБ
2. Подготовка трасс электропроводок.
3. Разметка трасс электропроводок.
4. Крепежные работы.
5. Соединение и оконцевание проводов и кабелей.
6. Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок.
7. Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. 
8. Монтаж тросовой электропроводки. 
9. Монтаж скрытой электропроводки.
10. Монтаж открытой электропроводки.
11. Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. 
12. Зарядка и установка светильников с лампами накаливания. 
13. Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. 
14. Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах.
15. Присоединение светильников к проводам групповой сети. 
16. Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. 
17. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО.
18. Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. 
19. Прозвонка проводов и кабелей.
20. Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ.  
21. Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. 
22. Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования.
Учебная практика раздела 2
Виды работ
выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов;
измерение сопротивления цепи фаза- ноль;
измерение сопротивления изоляции;
проверка установок автоматических выключателей;
установка электрооборудования;
подключение электрооборудования;
производство контроля выполненных работ
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	Производственная практика 
Виды работ 
1. Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям.
2. Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций.
3. Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах.
4. Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. 
5. Монтаж осветительных групповых щитков.
6. Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов.
7. Монтаж светильников всех видов.
8. Монтаж заземления.
9. Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок.
10. Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. 
11. Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования.
12. Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования. 
13. Ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
14. Ознакомление с организацией электромонтажных работ;
15. Участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств;
16. Участие в материально-техническом обеспечении ЭМР;
17. Выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
18. Подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР;
19. Ознакомление со структурой проектных организаций;
20. Ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
21. Ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ;
22. Участие в согласовании проектов;
23. Ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования;
24. Ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы;
25. Участие в проведении пуско-наладочных работ;
26. Участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования;
27.        Составление актов по приемке и наладке электрооборудования.
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	Промежуточная аттестация
	12

	Всего 
	120






3. Условия реализации профессионального модуля
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1.Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517713
2.Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2024. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103198
3.Куксин, А. В. Электроснабжение промышленных предприятий: учебное пособие / А. В. Куксин. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 156 с. - ISBN 978-5-9729-0524-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836544
4.Пожиленков, А. М., Электромонтер. Основы профессиональной деятельности: учебно-практическое пособие / А. М. Пожиленков, Г. В. Ткачева, Т. Н. Шабанова, О. А. Шагеева. — Москва: КноРус, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-406-12369-0. — URL: https://book.ru/book/951085 — Текст электронный.
5.Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2024. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103204
6.Сивков, А. А. Основы электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513177
7.Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. — 495 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-650-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1897008
            3.2.2. Дополнительные источники 
Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/517783 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-517783#page/10
2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/513864 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ПК.3.1. Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
	Осуществление оценивания технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Чтение схем и чертежей при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования.
Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	· Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений;
· Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; 
· Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий;
· Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий;
· наблюдением за выполнением практических работ;
· фронтального устного опроса; 
· Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; 
·  Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.
Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.
Экзамен квалификационный.

	ПК. 3.2. Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.

	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
Чтение схем и чертежей при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
 Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ПК. 3.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
	Осуществление оценивания технического состояния при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. 
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Чтение схем и чертежей при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ПК. 3.4. Выполнять наладку электроприводов
	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по наладке электроприводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по наладке электроприводов.
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов по наладке электроприводов.
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по наладке электроприводов
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. 
 Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.
Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.
	

	ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач.

	

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
	Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;
Применение современной научной профессиональной терминологии; 
	

	ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.
Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).
	

	ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке.
	




4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Компетенции
	Критерии оценки
	Методы оценки

	ПК 3.1.
	- составлять отдельные разделы производства работ;
- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;
- выполнять монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности демонстрация знаний требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;
- отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования;
- номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;
- технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами;
- выполнения монтажа электрооборудования
	Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся
- при выполнении и защитепрактических занятий, тестирования, проверочных работ;
- при выполнении работ по учебной и производственной практике

	ПК 3.2.
	- выполнять монтаж осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности
- отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования;
- номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;
- технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами;
- выполнения монтажа электрооборудования
	

	ПК 3.3.
	- выполнять приемо-сдаточные испытания;
- оформлять протоколы по завершению испытаний;
- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;
- методов организации проверки и настройки электрооборудования;
- норм приемосдаточных испытаний электрооборудования;
- наладки электрооборудования
	

	ПК 3.4.
	- выполнять расчет электрических нагрузок;
- осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;
- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера;
- перечня документов, входящих в проектную документацию;
- основных методов расчета и условий выбора электрооборудования;
- правил оформления текстовых и графических документов;
- проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий
	

	ОК 1
	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- определять этапы решения задачи;
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия;
определить необходимыересурсы;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
- реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	

	ОК 2
	- определять задачи для поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
- планировать процесс поиска;
- структурировать получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска
	

	ОК 3
	- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- применять современную научную профессиональную терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
	

	ОК 4
	- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	

	ОК 5
	- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
	

	ОК 6
	- описывать значимость своей специальности
	

	ОК 7
	- соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности
	

	ОК 8
	- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения профессиональных целей; 
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной по специальности
	

	ОК 9
	- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение
	

	ОК 10
	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные, понимать тексты на профессиональные темы; 
- участия в диалогах на профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на интересующие профессиональные темы
	



