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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Программа производственной практики по ПМ.03 выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников является частью ППССЗ по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
 
1.2. Цели и задачи производственной практики:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности, обучающийся в ходе данного вида практики должен:

Иметь практический опыт:

· организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;
· проектирования электрических сетей;

Уметь:

· составлять отдельные разделы проекта производства работ;
· анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;
· выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; 
· выполнять приемо-сдаточные испытания; 
· оформлять протоколы по завершению испытаний; 
· выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;
· выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;
· выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 
· обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;
· диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;
· контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;
· составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;
· разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;
· обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;
· контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;
· проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
· оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 
· показывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта.

Знать:

· требования приемки строительной части под монтаж линий;
· отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;
· номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;
· технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями;
· методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;
· основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;
· нормативные правовые документы, приводящие деятельность по эксплуатации линий передачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
· технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;
· методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций;
· технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 
· технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи;
· конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях; знать применение производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.


1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики 

Всего: 2 недели, 72 часа.


2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом производственной практики является приобретение практического опыта что, необходимо для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций.
Освоение общих компетенций (ОК):

	Код
	Наименование общих компетенций

	ОК  01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  применительно к различным контекстам

	ОК  02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 03
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках



Освоение профессиональных компетенций (ПК):

	Код
	Наименование профессиональных компетенций

	ВД 03.
	Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников

	ПК 3.1.
	Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников

	ПК 3.2.
	Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников

	ПК 3.3.
	Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах энергосбережения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных щитов

	ПК 3.4.
	Выполнять наладку электроприводов








3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план

	Коды формируемых компетенций
	Наименование профессионального модуля
	Объём времени, отведённой на практику (в неделях, часах)
	Сроки проведения

	ОК1 – 10
ПК 3.1. – 3.4.
	ПМ.03
	72 часа
	3 курс (6 семестр)






3.3.1 Тематический план ПП.03

	Коды профессиональных компетенций
	Виды работ
	Коды и наименования модулей, разделов, тем производственной практики
	Объем
часов

	ПП.03. Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников
	72

	ОК1 – 10
ПК 3.1. – 3.4.
	- Составление проекта производства работ;
- Анализ нормативных правовых актов при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;
- Анализ нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей;
- Выполнение монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;
- Выполнение приемо-сдаточные испытаний;
- Оформление протоколов по завершению испытаний;
- Выполнение работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;
- Выполнение расчета электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;
- Выполнение проектной документации с использованием персонального компьютера;
- Выполнение монтажа и наладки электрических сетей;
- Участие в проектировании электрических сетей с использованием персонального компьютера
	Тема 1. Инструктаж по ТБ и охране труда. 
	4

	
	
	Тема 2. Участие в монтаже воздушных линий с соблюдением технологической последовательности
	16

	
	
	Тема 3. Участие в монтаже кабельных линий с соблюдением технологической последовательности
	16

	
	
	Тема 4. Участие в наладке и испытании устройств воздушных и кабельных линий
	16

	
	
	Тема 5. Участие в проектировании электрических сетей
	14

	
	
	[bookmark: _GoBack]Тема 6. Оформление отчета по практике. Дифференцированный зачет
	6

	
	
	
	




3.3.2. Содержание производственной практики ПП.03. 

	Код и наименование профессиональных модуля (ПМ) и тем учебной практики
	Содержание учебных занятий
	Объём
часов
	Уровень
усвоения

	ПП.03. Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников
	72
	

	Тема 1. Инструктаж по ТБ и охране труда. 
	Цели и задачи практики. Ознакомление с программой практики, рабочим местом. Правила техники безопасности при выполнении работ. Электробезопасность и правила оказания первой помощи при несчастных случаях. Планирование мероприятий по монтажу электрических сетей, оформление документации на монтаж электрических сетей, монтаж электрических сетей, контроль качества монтажа электрических сетей
	4
	3

	Тема 2. Участие в монтаже воздушных линий с соблюдением технологической последовательности
	Планирование мероприятий по монтажу электрических сетей, оформление документации на монтаж электрических сетей, монтаж электрических сетей, контроль качества монтажа электрических сетей
	16
	3

	Тема 3. Участие в монтаже кабельных линий с соблюдением технологической последовательности
	Планирование мероприятий по монтажу электрических сетей, оформление документации на монтаж электрических сетей, монтаж электрических сетей, контроль качества монтажа электрических сетей
	16
	3

	Тема 4. Участие в наладке и испытании устройств воздушных и кабельных линий
	Наладка электрических сетей. Оформление документации на наладку электрических сетей. Наладка электрических сетей. Контроль качества наладки электрических сетей.
	16
	3

	Тема 5. Участие в проектировании электрических сетей
	Пользование техническими заданиями и справочной литературой при проектировании электрических сетей. Решение производственных задач
	14
	3

	Тема 6. Оформление отчета по практике. Дифференцированный зачет
	Оформление отчета по практике с вложением всех выполненных и взятых на предприятии документов. Дифференцированный зачет
	6
	3

	
	Итого 
	72
	











4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

· Договор с предприятием
· Бланк лист прибытия на место практики
· Бланк характеристики
· Дневник практики
· Индивидуальное задание
· Отчёт о прохождении практики

Все документы подтверждаются печатью предприятия.

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

· Индивидуальное задание
· Наличие технологического оборудования и оснастки
· Наличие технической документации производственных процессов (операционные и постовые карты, карты смазки, инструкции по эксплуатации оборудования, и др.)

4.3. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

1. Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Ч. 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий / А.В. Бычков - М.: Академия, 2020-256с.
2. Шашкова, И.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Ч. 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий./ И.В. Шашкова, А.В. Бычков - М.: Академия, 2020-256с.
[bookmark: bookmark19]
Дополнительные источники:
1. Шеховцов,В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов./ В.П. Шеховцов. - М.: Форум, 2020.-240с.
2. Правила	технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Энергоиздат, 2020.-456с.
3. Лыкин, А.В. Электрические системы и сети./ А.В.Лыкин.- М.: Логос, 2008.-264с.
4. Техническая эксплуатация электроустановок промышленных предприятий.
/ Т.П. Лукянов [и др]. - М.: Энергоиздат, 2020.-286с
5. Сибикин,Ю.Д.	Обслуживание электроустановок промышленных предприятий./ Ю.Д. Сибикин.-М.: Академия,. 2020.-342с.
6. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий в 2 кн. / Ю.Д. Сибикин- М.: Академия,2008.-432с.
7. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий./Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин. М.: Академия,2009.-232с.
[bookmark: bookmark20]
Интернет-источники:
· revolution.allbest.ru/physics/00048520_0.html Эксплуатация электрооборудования в электрических сетях
· revolution.allbest.ru/physics/00060223_0.html Ремонт электрооборудования
· www.motor-remont.ru/.. ./book24content.htm Эксплуатация и ремонт электрооборудования
· http://windjw.edu.ru/, электронная библиотека электромонтажника

4.4 Требования к руководителям практики от профессиональной образовательной организации и организации

Руководители практики от профессиональной образовательной организации имеют опыт работы в качестве преподавателей специальных дисциплин по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Руководители практики от предприятия имеют высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее трёх лет.


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

5.1. Форма отчётности

Отчёт о прохождения практики. Защита результатов прохождения практики в виде собеседования проходит в соответствии с вопросами индивидуального задания.

5.2. Требования

Оформление в соответствии с требованиями к технической документации (ЕСТД). Отчёт должен содержать материалы в соответствии к вопросам индивидуального задания. Объём отчёта – 20-25 листов формата А4.

5.3. Срок выполнения и защиты

Сдача документов и последующая защита проходит в соответствии с графиком сдачи и защиты, в течение первых трёх дней после окончания практики.

5.4. Перечень документов, представленных обучающимся

Предоставляется комплект документов, заверенных печатью предприятия:

· Лист прибытия на место прохождения практики (в течение первых трёх дней после начала производственной практики) 
· Отчёт о прохождения практики
· Дневник
· Характеристика

	Результаты освоения компетенций
	Критерии оценки
	Формы и методы оценки

	ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности
	- демонстрация умений составлять отдельные разделы проекта производства работ;
 - демонстрация умений  анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;
  - демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов  и техники безопасности;
- демонстрация знаний требований приемки строительной части под монтаж линий;
 - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей;
  демонстрация знаний технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий  в соответствии с современными нормативными требованиями;
демонстрация навыков организации выполнения монтажа электрических сетей
	Дифференцированный зачет по производственной практике, производственная характеристика, дневник производственной практики

	ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий;
	- демонстрация умений    выполнять приемо-сдаточные испытания;
- демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний;
- демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;
- демонстрация умений диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;
- демонстрация умений проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
 - демонстрация умений оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 
демонстрация знаний методов наладки устройств воздушных и кабельных линий;
демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;
демонстрация навыков организации выполнении наладки электрических сетей
	

	ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;
	-демонстрация умений обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;
- демонстрация умений контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;
  - демонстрация умений составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;
 - демонстрация умений разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;
 - демонстрация умений обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;
  - демонстрация умений контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;
- демонстрация умений обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта;
демонстрация знаний  нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
- демонстрация знаний технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
- демонстрация навыков организации эксплуатации электрических сетей
	

	ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей.
	- демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;
 -демонстрация умений выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;
- демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;
 - демонстрация знаний основных методов расчета и условия выбора электрических сетей;
- демонстрация знаний технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе;
- демонстрация знаний конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых в сетях 0,4-20кВ;
демонстрация навыков в проектировании электрических сетей.
	













