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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Рабочая программа учебной практики УП.01.01. является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования ПиГЗ

Профессиональная характеристика:
Согласно Общероссийскому классификатору наименование специальностей:
· Техник
Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):
- Участие в выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

1.2. Цели программы учебной практики УП.01.
· закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
· приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
· усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований;
· приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.
Задачи программы учебной практики УП.01.
· формирование умений выполнять весь комплекс работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию;
· воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении всего комплекса работ;
· развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего -  36 часов


2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение общих и профессиональных компетенций:

	Код
	Наименование общих компетенций

	ОК  01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  применительно к различным контекстам

	ОК  02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 03
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках



	Код
	Наименование профессиональных компетенций

	ПК 1.1. 
	Выполнять работы по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию

	ПК 1.2.
	Выполнять работы по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию

	ПК 1.3.
	Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации

	ПК 1.4.
	Обеспечивать соблюдение организационно-технических мероприятий при поставке электрической энергии потребителям

	ПК.1.5.
	Обеспечивать контроль, учет и регулирование бесперебойной поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации

	ПК. 1.6.
	Формировать и актуализировать базы данных о потребителях электрической энергии с применением средств автоматизации


 	



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план

	Коды формируемых компетенций
	Наименование профессионального модуля
	Часы, отведенные на практику
	Сроки проведения

	ОК 1 – 09
ПК 1.1. – 1.6.
	Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации
	          36 часов

	2 курс, 4 семестр



3.2.1. Содержание учебной практики УП.01.Раздел 1. по ПМ.01

	Коды
профессиональных
компетенций
	Виды работ
	Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной практики
	Объем
часов

	ПК 1.1 -  1.6
ОК 01-09
	1. Затяжка кабеля в гофру;
2.Монтаж кабель-канала на стену;
3. Монтаж ПВХ на стену;
4. Установка клеммной коробки;
5. Установка подрозетника в гипрочную стену; 
6. Установка розетки в подрозетник;
7. Распайка клеммной коробки;
8. Соединение проводов посредством посредством винтового клеммника и скрутки с дальнейшей опайки;
9.Подключение светильников;
10. Смена ламп;
11. Измерение параметров электрических цепей электроизмерительными приборами;
12. Прокладка кабеля ЛВС;
13. Монтаж розеток;
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	Тема 1.1. Инженерные системы зданий и сооружений
	

	
	
	Тема 1.2. Технология , способы и методика работ по монтажу силовых и слаботочных домовых сетей
	

	
	
	Тема 1.3.Технология, способы и методика работ по наладке и обслуживанию силовых и слаботочных домовых сетей
	

	
	
	
	




	
	14. Установка коммутационных центров;                                        
15. Ознакомление с техникой безопасности  при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской;
16. Изучение и составление электромонтажных схем по строительным  чертежам зданий и сооружений;
17. Освоение приёмов пользования инструментами и электромонтажными механизмами; 
18. Подготавливать место установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий;
19. Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации;
20. Подготавливать места установки монтажа извещателей;
21. Монтаж раличных типов кабелей, прводов по заданным параметрам , применяемым в технических средствах сигнализации;
22. Освоение способов монтажа оптических кабелей;
23. Освоение способов монтажа звуковых извещателей;
24. Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей;
25. Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий и помещений;
26. Монтаж тепловых извещателей;
27. Монтаж дымовых извещателей;
28. Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов;
29. Установка заземления и зануления  технических
средств сигнализации;
	
	





     


                       


 3.2.1. Содержание учебной практики УП. 01.Раздел 2. по ПМ.01

	Коды
профессиональных
компетенций
	
             Виды работ

	Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной и производственной практики
	Объем
часов

	[bookmark: _GoBack]ПК 1.1 -  1.6
ОК 01-09
	1. Приём смены электродиспетчером;
2. Изучение принципа управления обьектами ТУ, ТС в системе АРМ – ЭЧЦ;
3. Оперативная работа по заявкам;
4. Работа энергодиспетчера с оперативным журналом и каталогом событий;
 5. Действия энергодиспетчера при нарушении нормальной работы устройств электроснабжения;
6. Диспетчеризация систем отопления;
7. Диспетчеризация систем горячего водоснабжения; 
8. Диспетчеризация системы энергоснабжения;
9. Диспетчеризация  систем сигнализации;
10. Производство контроля выполненных работ;
11. Составление договоров  на поставку  электроэнерги.
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	Тема 2.1. Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ)
	

	
	
	Тема 2.2. Автоматика питающих линий
	

	
	
	Тема 2.3. Контроль технологического состояния многоквартирного  дома и качества предоставления коммунальных услуг
	

	
	
	Тема 2.4. Организация проведения расчётов с потребителями и поставщиками жилищно – коммунальных услуг
	

	
	
	
	

	
	
	итого
	36




[bookmark: bookmark25]4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая программа учебной практики реализуется в учебных мастерских:
-Электромонтажные учебные стенды;

Оборудование мастерских:
- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплект справочной, нормативной, технической документации; 
- комплект учебно-методической документации; макеты электромонтажного оборудования; 
- комплект бланков технологической документации; 
- наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению работ по выполнению электромонтажных работ  возможно в электронном варианте);

- мультимедийный проектор;
- экран;
Технические средства лаборатории электромонтажа:
 автоматические выключатели; 
- предохранители;
- магнитные пускатели;
- тепловые реле;
- реле времени;
- промежуточные реле;
 - универсальные переключатели; 
- однополюсные выключатели; 
- лампы сигнальные;
- розетки;
- кабели;
- провода;
- кабель – каналы;
Оборудование и техническое оснащение на бригаду для выполнения работ на учебной  практике: 
- однополюсный выключатель;
- розетка; 
- лампы накаливания;
 - кабель – канал;
- кабель;
- провод;
- гофра;
- предохранитель;
- электромонтажные инструменты;
- электромонтажные схемы;
- электроизмерительные приборы;

[bookmark: bookmark26]
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:
1. Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. М. Лебедев. - 2-е изд. - Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. - 192 c. - ISBN 978-5-4488-1996-4, 978-5-4497-2897-5. 
2. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5.
3. Синюкова, Т. В. Электроснабжение электротехнического оборудования : учебное пособие для СПО / Т. В. Синюкова, А. В. Синюков, В. В. Лесникова. - 2-е изд. - Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2023. - 80 c. - ISBN 978-5-00175-195-3, 978-5-4488-1619-2.
4. Клочкова, Н. Н. Электрооборудование подстанций : учебное пособие для СПО / Н. Н. Клочкова, А. В. Обухова. - Саратов : Профобразование, 2021. - 87 c. - ISBN 978-5-4488-1270
5. Куксин, А. В. Электроснабжение промышленных предприятий : учебно-методическое пособие по курсовому проектированию / А. В. Куксин. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 44 c. - ISBN 978-5-4497-0591-4. -.

Дополнительные источники:
[bookmark: bookmark27][bookmark: _Hlk511725159]1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901877221?marker=6540IN (дата обращения 17.12.2021).
2. СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL:  https://docs.cntd.ru/document/566249684 (дата обращения 17.12.2021).
3. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-507-47223-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352085 (дата обращения: 12.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/
2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/
3. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 
4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru 
6. Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо – Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса практики УП. 01. Участие в электромонтажных работах и соответствующие им общие и                       профессиональные компетенции
Учебная практика проводится параллельно с изучением теоретической части МДК соответствующих направлений, пропорционально количеству часов на каждый модуль, начиная со второго семестра в учебных лабораториях (мастерских) колледжа.

4.4. [bookmark: bookmark28]Кадровое обеспечение учебной практики УП. 01. Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с приенением средств автоматизации. Педагогические работники (преподаватели спецдисциплин) имеют на 1 -2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.5. [bookmark: bookmark29]Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 9.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921 -р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в колледже созданы условия для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Создание безбарьерной среды в колледже направлено на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно-методической документации.
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и другие помещения.
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны:
· соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего распорядка;
· соблюдать требования инструкций по охране труда и противопожарной безопасности.

4.7. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

· положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N291;
· рабочая программа практики;
· методические указания для проведения работ;
· график проведения занятий.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающие проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

	Результаты (освоенные профессиональные компетенции)
	Формы и методы контроля и оценки

	ПК 1.1. Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента. Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.
	Дифференцированный зачет по учебной практике
выполнение индивидуальных заданий

	ПК   1.3.   Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Применять необходимые нормативные правовые акты , инструктивные и методические документы.
	

	ПК 1.4.. Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
	




 


