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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И 
ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ 
И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ

1.1. Общая характеристика программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций и современных цифровых интерфейсов в слаботочных системах и их защита;

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
	ПК 2.1
	Осуществлять техническую эксплуатацию оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций;

	ПК 2.2
	Диагностировать системы и комплексы технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций;

	ПК 2.3
	Выполнять работы по плановому и внеплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций;

	ПК 2.4
	Подбирать типы и виды цифровых интерфейсов для слаботочных систем

	ПК 2.5
	Подбирать устройства защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;

	ПК 2.6
	Выполнять установку, настройку, подключение устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования.


Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.30  Электромонтажник слаботочных систем, с учетом российских стандартов подготовки рабочих кадров «Молодые профессионалы» и требований Профессиональных стандартов 16.090 "Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1073н и Профессиональный стандарт  16.092 "Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления (монтажник)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. N 1126н.
2. результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций и современных цифровых интерфейсов в слаботочных системах и их защита и соответствующие им профессиональные компетенции, общие компетенции и личностные результаты:

2.1. Перечень профессиональных компетенций:

	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

	ВД 2.
	Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций и современных цифровых интерфейсов в слаботочных системах и их защита

	ПК 2.1.
	Осуществлять техническую эксплуатацию оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций

	ПК 2.2.
	Диагностировать системы и комплексы технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций

	ПК 2.3.
	Выполнять работы по плановому и внеплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций

	ПК 2.4.
	Подбирать типы и виды цифровых интерфейсов для слаботочных систем

	ПК 2.5.
	Подбирать устройства защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;

	ПК 2.6.
	Выполнять установку, настройку, подключение устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования.


2.2. Перечень общих компетенций:

	Код
	Наименование общих компетенций

	ОК 01.
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

	ОК 02.
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

	ОК 03*.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по  правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях,  адаптироваться к изменениям в смежных производствах;

	ОК 04*.
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде, уметь решать конфликтные ситуации и недопонимания, выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания;

	ОК 05.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

	ОК 06.
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

	ОК 07.


	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

	ОК 08.
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

	ОК 09.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.


Знак * отмечает изменения, внесенные в образовательную программу с учетом стандарта «Молодые профессионалы» по компетенции Электромонтаж (Пояснительная записка).

Личностные результаты (далее ЛР) освоения основной образовательной программы обучающимися в части:

	патриотического воспитания:

	ЛР 01
	сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России

	ЛР 02
	ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде

	духовно-нравственного воспитания:

	ЛР 03
	способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности

	эстетического воспитания:

	ЛР 04
	эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений

	физического воспитания:

	ЛР 05
	сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью

	трудового воспитания:

	ЛР 06
	готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие

	ЛР 07
	готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность

	ЛР 08
	интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы

	ЛР 09
	готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни

	экологического воспитания:

	ЛР 10
	активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде

	ЛР 11
	умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их

	ценности научного познания:

	ЛР 12
	осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе


С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
	Иметь практический опыт
	-технической эксплуатации смонтированного оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций;

 -в определении  цифровых интерфейсов для слаботочных систем;

-в определении  устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;

-в установке, подключении, техническом обслуживании устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования

	Уметь
	-проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры; срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств; состояние гибких соединений (переходов); работоспособность основных и резервных источников электропитания; работоспособность световых и звуковых оповещателей; общую работоспособность системы, комплекса в целом; 
-выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности; 
- осуществлять мониторинг состояния оборудования;
-выявлять и устранять неисправности; 
-вести эксплуатационно-техническую документацию; заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; 
-выполнять электрические измерения параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру; 
- соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания; 
-анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и принимать меры, исключающие их повторение; 
-выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов; проверку функционирования приборов; 
-выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов; оценку технического состояния приборов; 
-выполнять работы по регламенту N 3: профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям; 
-соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ; 
-выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда;
- определять  цифровые интерфейсы для слаботочных систем;

- подбирать  устройства защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;
-оценивать техническое состояние слаботочных систем и их оборудования;
- выполнять установку, настройку, подключение устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;

- выполнять техническое обслуживание устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;
* -применять защитное оборудование;

* -организовать рабочее место для максимально эффективной работы;

* -применять новые технологии, выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время.
*- проверить установку перед началом работы, чтобы убедиться в безопасности на рабочем месте.

	Знать
	- определение, типы, состав слаботочных систем;

- этапы проектирования слаботочных систем;

- основное оборудование слаботочных систем;
-  типы и виды цифровых интерфейсов  слаботочных систем;

- способы определения цифровых интерфейсов по имеющимся признакам;
- устройства защиты от импульсных перенапряжений;

- схемы настройки и подключения устройств защиты от импульсных перенапряжений;

- техническое обслуживание устройств защиты от импульсных перенапряжений;

-* основные тренды и направления в индустрии, включая новые технологии;

- *различные стандарты, методы и отчеты, используемые для записи различных результатов.


Знак * отмечает изменения, внесенные в образовательную программу с учетом стандарта «Ворлдскиллс Россия» по компетенции Электромонтаж.

2.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего часов -413 часов
в том числе в форме практической подготовки – 294 часа,

Из них на освоение МДК - 139 часов,

в том числе самостоятельная работа – 6 часов
практики, в том числе учебная - 186 часов,

  производственная -72 часа,

промежуточная аттестация - 35 часов.
3. Структура и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля 
	Коды профессиональных и общих компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов


	В т.ч. в форме практической подготовки
	Объем профессионального модуля, академических часов

	
	
	
	
	Обучение по МДК
	Практика

	
	
	
	
	Всего,

Час.
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	лаб. и практические занятия
	Самостоятельная работа
	Промежуточная аттестация
	Учебная


	Производственная



	ПК 2.1 -  
ПК 2.6
ОК 01 –

ОК 09


	Раздел 1 (МДК 02.01)

Техническая эксплуатация и ремонт оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций
	110
	82
	38
	10
	2
	-
	72
	-

	
	Раздел 2 (МДК 02.01)

Диагностика и мониторинг оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций
	164
	124
	50
	10
	2
	-
	114
	-

	
	Раздел 3 (МДК 02.02) 
 Выполнение  работ по защите  цифровых интерфейсов в слаботочных системах от импульсных перенапряжений
	32
	16
	32
	16
	2
	-
	-
	-

	
	Производственная практика
	72
	72
	
	
	72

	
	Промежуточная аттестация
	35
	
	35
	
	

	
	ВСЕГО
	413
	294
	120
	36
	6
	35
	186
	72


3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов

	МДК 02.01 

Техническое  обслуживание оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций
	274

	Раздел 1 (МДК 02.01)

Техническая эксплуатация  и ремонт оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций
	110

	Тема 1.1 Организация   и проведение работ по  техническому обслуживанию и ремонту  оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций 

	Содержание:
	4

	
	1
	Общие положения
	

	
	2
	Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств ОПС:

- порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию; 
-требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию; 
- порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность работы; 
- методика проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов; 
- порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации; 
- требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда.
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление инструкционно-технологической  карты гарантийного  (послегарантийного)  обслуживания  установок охранно-пожарной сигнализации
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты гарантийного  (послегарантийного)  ремонта  систем оповещения
	

	Тема №1.2 

Организация   и проведение регламентных работ по  техническому обслуживанию и ремонту средств ОПС
	Содержание:
	2

	
	1
	Проведение регламентных работ:

- типы и виды регламентных работ;

-правила  проведения регламентных работ при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации; 

- правила  проведения регламентных работ при обслуживании технических средств систем оповещения; 

- правила  проведения регламентных работ при обслуживании технических средств пожаротушения,;

- правила  проведения регламентных работ при обслуживании технических средств контроля доступа;

- правила  проведения регламентных работ при обслуживании технических средств охранного телевидения;

- правила  проведения регламентных работ при обслуживании технических средств инженерной автоматики и диспетчеризации;

- периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ;

- методы анализа причин отказов и неисправностей  средств ОПС;
- работы по плановому и внеплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций;
- правила безопасности труда при выполнении регламентных и ремонтных  работ.
	

	
	2
	Работы по регламенту N 1: 

- внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов; 

- проверка функционирования приборов.
	

	
	3
	Работы по регламенту N 2: 

- проверка работоспособности с целью выявления скрытых отказов; 

- оценка технического состояния приборов.
	

	
	4
	Работы по регламенту N 3: 

- профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов;

-  проверка параметров приборов на соответствие техническим условиям.
	

	
	5
	Организация   и проведение ремонтных  работ по плановому и внеплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций.
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление инструкционно -технологической  карты  выполнения  работ по регламенту №1 технического обслуживания охранного  извещателя
	

	
	Составление инструкционно -технологической  карты  выполнения  работ по регламенту №2 технического обслуживания охранного  извещателя
	

	Тема № 1.3 

Эксплуатация и ремонт линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения
	Содержание:
	4

	
	1
	Общие положения
	

	
	2
	Требования к эксплуатации линейных сооружений
	

	
	3
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений ОПС
	

	
	4
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений СКУД
	

	
	5
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений  СОТ
	

	
	6
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений  оповещения
	

	
	7
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений  пожаротушения
	

	
	8
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений дымоудаления
	

	
	9
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений  инженерной автоматики
	

	
	10
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту линейных сооружений оборудования охранного освещения
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  эксплуатации линейных сооружений пожаротушения
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  эксплуатации линейных сооружений ОПС
	

	Тема №1.4  

Эксплуатация ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения
	Содержание:
	4

	
	1
	Общие положения
	

	
	2
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации ОПС
	

	
	3
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации СКУД
	

	
	4
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации СОТ
	

	
	5
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации оповещения
	

	
	6
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации пожаротушения
	

	
	7
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации дымоудаления
	

	
	8
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации инженерной автоматики
	

	
	9
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации оборудования охранного освещения
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  эксплуатации СКУД
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты эксплуатации и ремонта оповещения
	

	Тема №1.5  

Эксплуатация и ремонту приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов
	Содержание:
	4

	
	1
	Общие положения
	

	
	2
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту приемно-контрольных приборов
	

	
	3
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту сигнально-пусковых устройств
	

	
	4
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту контроллеров
	

	
	5
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту мультиплексоров
	

	
	6
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации и ремонту мониторов
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  эксплуатации и ремонту приемно-контрольного прибора охранной сигнализации, пожарно-охранной сигнализации
	

	Тема №1.6 

Эксплуатация датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления
	Содержание:
	5

	
	1
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС
	

	
	2
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД
	

	
	3
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ
	

	
	4
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации клапанов, датчиков и модулей пожаротушения
	

	
	5
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации датчиков инженерной автоматики
	

	
	6
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации клапанов и реле дымоудаления
	

	Тема №1.7 

Эксплуатация устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения
	Содержание:
	2

	
	1
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов
	

	
	2
	Технология и техника выполнения работ по эксплуатации пультов систем централизованного наблюдения
	

	Контрольная работа по разделу 1(МДК 02.01 , раздел 1)
	1

	 Самостоятельная работа при изучении раздела1 МДК  02.01
	2

	Тематика аудиторной самостоятельной работы:

-Эксплуатация средств ОПС во взрывоопасных  и пожароопасных зонах
	

	Учебная практика УП.02.01
	72

	Виды работ

Организация   и проведение регламентных работ по  техническому обслуживанию средств ОПС:

-Работа по регламенту№1 технического обслуживания извещателя охранного оптико-электронного «Фотон-8» 

- Работа по регламенту№»2  технического обслуживания извещателя охранного оптико-электронного «Фотон-8»

- Работа по регламенту №» 3 технического обслуживания извещателя охранного оптико-электронного «Фотон-8»

- Работа по регламенту №1 технического обслуживания системы передачи извещений «Фобос»

- Работа по регламенту №2 технического обслуживания системы передачи извещений «Фобос»

- Работа по регламенту №3 технического обслуживания системы передачи извещений «Фобос»

Эксплуатация линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения:

- Техническое обслуживание электропроводки линейной части сигнализации: шлейфов сигнализации

- Техническое обслуживание электропроводки линейной части сигнализации: магистральной сети.
- Техническое обслуживание электропроводки линейной части сигнализации: распределительной сети.
Эксплуатация средств ОПС:

- Техническое обслуживание охранных и охранно-пожарных извещателей

- Техническое обслуживание пожарных извещателей

- Техническое обслуживание сигнально-пусковых устройств и оповещателей

-  Техническое обслуживание приемно-контрольных приборов
	

	Раздел 2 (МДК 02.01)

Диагностика и мониторинг оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций
	164

	Тема № 2.1
Организация   и проведение работ по  диагностике и мониторингу  систем и комплексов технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций 
	Содержание:
	6

	
	1
	Общие положения
	

	
	2
	Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности
	

	
	3
	Назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности
	

	
	4
	Технологическая последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией
	

	
	5
	Правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности
	

	Тема №2.2

Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации
	Содержание:
	6

	
	1
	Мониторинг состояния оборудования 
	

	
	2
	Отчет о состоянии оборудования
	

	
	3
	Испытания средств контроля исправности:

-  электрических цепей; 

- шлейфов и соединительных линий;

- звуковой и световой сигнализации.
	

	
	4
	Проверка:

- датчиков, извещателей,  табло, светозвуковых сирен;

- срабатывания охранных и пожарных датчиков; 

- пожарной сигнализации по зонам;

- системы электропитания, аккумуляторов;

- автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный.
	

	
	5
	Комплексная проверка состояния аппаратуры
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление  отчета о состоянии  датчиков, извещателей охранно-пожарной сигнализации
	

	
	Составление  отчета о состоянии  электрических цепей, шлейфов и соединительных линий охранно-пожарной сигнализации
	

	
	Составление  отчета о состоянии  звуковой и световой сигнализации 
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  испытаний средств контроля систем охранно-пожарной сигнализации
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  комплексной проверки состояния аппаратуры охранно-пожарной сигнализации
	

	Тема №2.3

Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом


	Содержание:
	6

	
	1
	Работы по обслуживанию систем контроля доступа
	

	
	2
	Мониторинг системы СКУД:

- анализ логов прохода по картам;

-  ежемесячный отчет
	

	
	3
	Администрирование системы СКУД:

- заносить в базу пользователей по картам доступа;

- вести учет.
	

	
	4
	Мониторинг состояния оборудования системы СКУД: 

-  внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования; 

- отчет по состоянию оборудования; 

- проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный; 

- проверка исправности соединительных шлейфов; 

- проверка исправности электрических цепей и цепей управления; 

- проверка считывателей карт, кнопок,  магнитно-контактных датчиков;

- проверка электромеханических замков; 

- проверка исправности средств световой и звуковой сигнализации; 

- проверка состояния аппаратно-программного комплекса; 

- резервное копирование системной информации; 

- проверка системы биометрического считывания отпечатка пальца; 

- проверка системы резервного электропитания; 
	

	
	5
	Правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  мониторинга состояния оборудования систем контроля и управления доступом
	

	
	Составление  отчета мониторинга системы СКУД
	

	Тема №2.4

Диагностика и мониторинг систем охранного телевидения


	Содержание:
	6

	
	1
	Мониторинг состояния оборудования: 

- отчет о состоянии оборудования; 

- проверка работоспособности системы в целом; 

- проверка системных параметров и настройки специализированного программного обеспечения; 

- внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных трасс; 

-  резервное копирование системной информации.
	

	
	2
	Диагностика системных ресурсов:

- проверка дисковых массивов на наличие ошибок и переполнение; 

-внешняя и внутренняя (системная) очистка сервера от "мусора.
	

	
	3
	Диагностика и прочистка системы вентиляции и охлаждения
	

	
	4
	Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер
	

	
	5
	Юстировка видеокамер и объективов
	

	
	6
	Диагностика возможных неисправностей оборудования и  мелкий ремонт на месте.
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  диагностики системных ресурсов
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты диагностики кабельных трасс и системы питания видеокамер
	

	
	Составление отчета о состоянии оборудования системы охранного телевидения
	

	Тема №2.5

Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления

	Содержание:
	6

	
	1
	Мониторинг состояния оборудования:

-  систем оповещения;

- пожаротушения; 

- дымоудаления.
	

	
	2
	Отчет о состоянии оборудования систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления
	

	
	3
	Испытания средств контроля исправности:

-  электрических цепей; 

- шлейфов и соединительных линий;

- звуковой и световой сигнализации.
	

	
	4
	Проверка:

- датчиков, извещателей,  табло, светозвуковых сирен;

- срабатывания  систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; 

- системы электропитания, аккумуляторов;

- автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный.
	

	
	5
	Комплексная проверка состояния аппаратуры
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление отчета о состоянии оборудования системы оповещения
	

	
	Составление отчета о состоянии оборудования системы пожаротушения
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  мониторинга оборудования дымоудаления
	

	
	Составление инструкционно-технологической  карты  мониторинга оборудования пожаротушения
	

	Тема №2.6

Диагностика и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения
	Содержание:
	7

	
	1
	Мониторинг состояния оборудования:

-  систем инженерной автоматики;

- охранного освещения.
	

	
	2
	Отчет о состоянии оборудования:

 -  систем инженерной автоматики;

- охранного освещения.
	

	
	3
	Испытания средств контроля исправности оборудования
	

	
	4
	Комплексная проверка состояния аппаратуры систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения
	

	
	Практические занятия
	2

	
	Составление  отчета о состоянии оборудования системы инженерной автоматики
	

	
	Составление  отчета о состоянии оборудования охранного освещения
	

	
	Составление инструкционно-технологической карты , производства электрических измерений 
	

	Контрольная работа по разделу 2 МДК 02.01
	1

	                             Самостоятельная работа при изучении раздела  2 МДК 02.01
	2

	Тематика аудиторной самостоятельной работы:

-Диагностика средств ОПС во взрывоопасных  и пожароопасных зонах
	

	Учебная практика УП.02.02
	114

	Виды работ

Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации:

 - Диагностика извещателей охранной сигнализации

- Диагностика  охранно-пожарных извещателей.

- Диагностика пожарных извещателей

- Диагностика тревожных извещателей

- Диагностика контрольно-приемных приборов

- Диагностика звуковых оповещателей

- Диагностика световых оповещателей.

- Диагностика волоконно-оптических систем передачи извещений

- Диагностика линейно-кабельных сооружений проводов систем передачи извещений

Диагностика линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения:

-  Диагностика электропроводки линейной части сигнализации: шлейфов сигнализации

- Диагностика электропроводки линейной части сигнализации: магистральной  сети

- Диагностика электропроводки линейной части сигнализации: распределительной сети

Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления:

- Проверка:

- датчиков, извещателей,  табло, светозвуковых сирен;

- срабатывания  систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; 

- системы электропитания, аккумуляторов;

- автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный.
	

	Раздел 3 (МДК 02.02)

Выполнение  работ по защите  цифровых интерфейсов в слаботочных системах от импульсных перенапряжений
	32

	Раздел  1 
Выполнение  работ по защите  цифровых интерфейсов в слаботочных системах от импульсных перенапряжений
	32

	Тема 1.1

Цифровые интерфейсы для слаботочных систем
	Содержание 
	7

	
	1
	Основные понятия
	

	
	2
	Типы и виды цифровых интерфейсов
	

	
	3
	Определение типа интерфейса порта
	

	
	4
	Цифровой интерфейс передачи информации  Ethernet
	

	
	5
	 Последовательный интерфейс RS-485
	

	
	6
	Промышленные сети RS-485 в сетях автоматики и слаботочных системах
	

	
	7
	HART протокол (Highway Addressable Remote Transducer – магистральный адресуемый удалённый преобразователь)
	

	
	8
	Стандарты TIA|EIA,  Fieldbus,  DeviceNet,  Modbus,  Modbus RTU,  VDSL2
	

	
	Практические занятия: 
	8

	
	- составление таблицы физических параметров наиболее популярных цифровых интерфейсов;

- определение типа интерфейса порта по физическим параметрам слаботочной системы;

- описание воронки для определения интерфейса по имеющимся признакам. 
	

	Тема 1.2
Защита слаботочных сетей от импульсных воздействий
	Содержание: 


	8

	
	1
	Основные понятия об импульсных воздействиях на слаботочные сети 
	

	
	2
	Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
	

	
	3
	Выбор УЗИП для защиты слаботочного оборудования
	

	
	4
	Схемы подключения УЗИП к слаботочному оборудованию
	

	
	5
	Схемы заземления слаботочного оборудования в связке с УЗИП
	

	
	Практические занятия:
	8

	
	- алгоритм подбора УЗИП для слаботочной цепи с описанными параметрами;

- составление технологической кары подключения УЗИП к слаботочному оборудованию;

- составление технологической карты заземления УЗИП совместно со слаботочным оборудованием.
	

	Контрольная работа по разделу 1 МДК 02.02
	1

	Самостоятельная работа при изучении раздела  1 МДК 02.02
	2

	Тематика аудиторной самостоятельной работы:
Защита оборудования, подключенного к протяженным медным линиям
	

	Производственная практика по МДК 02.01
Виды работ
	36

	Трудоустройство на рабочем месте. Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности.

Организация   и проведение работ по  техническому обслуживанию установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Эксплуатация устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

Эксплуатация датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

Эксплуатация приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов.

Эксплуатация ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Организация   и проведение регламентных работ по  техническому обслуживанию средств ОПС.
Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации.

Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом.

Диагностика и мониторинг систем охранного телевидения.

Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.

Диагностика и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.
	

	Производственная практика по МДК 02.02
	36

	Виды работ
	

	Трудоустройство на рабочем месте.  Знакомство с предприятием, инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности.

Изучение слаботочных сетей и оборудования предприятия.

Изучение цифровых интерфейсов слаботочных сетей предприятия.

Монтаж УЗИП к слаботочному оборудованию предприятия.

Монтаж заземления слаботочного оборудования в связке с УЗИП.

Техническое обслуживание УЗИП. 
	

	Промежуточная аттестация
	35

	Всего часов
	413


4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; слесарной мастерской, электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: 

·  посадочные места по количеству обучающихся;

· рабочее место преподавателя;

· комплект плакатов по курсу «Электронные приборы»;

· комплект плакатов «Усилители электрических сигналов»;

· комплект плакатов «Автогенераторы»;

· комплект плакатов «Цифровая техника»;

· лабораторные столы  для практических работ;

· натуральные образцы радиоэлементов;

· действующие макеты: охранная сигнализация; пожарная сигнализация;

охранно-пожарная сигнализация;

· Оборудование ОПС:

приемно-контрольные устройства;

пожарные извещатели;

звуковые извещатели;

световые извещатели;

емкостные, омические извещатели;

пьезоэлектрические извещатели;

извещатель «Фольга».

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.


Оборудование электромонтажной мастерской  и рабочих мест электромонтажной мастерской:

· действующие макеты: охранная сигнализация; пожарная сигнализация;

охранно-пожарная сигнализация;

· оборудование ОПС:

приемно-контрольные устройства;

пожарные извещатели;

звуковые извещатели;

световые извещатели;

емкостные, омические извещатели;

пьезоэлектрические извещатели;

извещатель «Фольга»;

· пульт управления рабочими местами учащихся, 

· станок заточной,

· набор инструментов электромонтера,

· рабочие  кабины, оснащенные электроустановочными изделиями, техническими средствами ОПС, кабелями и проводами;

· учебные  стенды  с рабочими планшетами для отработки навыков по сборке, наладке, техническому обслуживанию технических средств ОПС.


Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

· Оборудование ОПС:

приемно-контрольные устройства;

пожарные извещатели;

звуковые извещатели;

световые извещатели;

емкостные, омические извещатели;

пьезоэлектрические извещатели;

извещатель «Фольга» и т.п.

· заточной станок; 

· вентиляционное оборудование;

· электроустановочные изделия;

· пускорегулирующая аппаратура.

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:

1. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учебн. Пособие для студ. Учреждений сред.проф. образования / В.Г. Синилов. – 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014, - 512с.

Дополнительные источники: 

2. СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности.

3. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования

4. ГОСТ Р 50775—95 (МЭК 839-1-1-88). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

5. ГОСТ Р 50776 — 95 (МЭК 839-1-4-89). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

6. ГОСТ Р 51241 —99. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

7. ГОСТ Р 51558 — 2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.

8. ГОСТ 21.101 —97. Основные требования к проектной и рабочей документации.

9. СНиП 11.01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

10. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.

11. СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений.

12. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

13. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

14. РД 25.952-90. Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирования. 

15.РД 25.953-90. Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы.

16. НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (взамен СНиП 2.04.09-84).

17. НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.

18. НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

19. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

20. РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

21. РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. Пособие к РД 78.145-93.

22. РД 78.146-93. Руководящий документ. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации.

23. РД 78.36.002-99 ГУ В О МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации.

24. РД 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации.

25. РД 78.36.008-99 ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации.

26. РД 78.36.005-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение систем контроля и управления доступом.

27. РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические.

28. РД 78.36.003-99 ГУВО МВД России. Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты.

29. РД 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации.

30. РД  78.36.010-2000 ГУВО МВД России. Рекомендации по инженерно-технической защите нетелефонизированных объектов.

31.РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану. Методическое пособие.

32. РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны.

33. РД 78.36.005-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

34. РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации по выбору и применению технических средств охранно-пожарной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов.

35. ВНП 001-01 Банк России. Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации.

36. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. ВНИИПО (1999 г.).

Приказ МВД России № 647 от 16.08.2003. Наставление по эксплуатации технических средств охраны подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

37. Бюллетень ДГЗИ МВД России. Технические средства безопасности, рекомендованные к использованию подразделениями вневедомственной охраны и филиалами ФГУП «Охрана».

38. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

39. Технические описания и инструкции по эксплуатации на технические средства и оборудование систем безопасности.

Интернет ресурсы:

1. Сайт производителя оборудования © ТЕКО - Системы безопасности АСТРА. [Электронный ресурс] – режим доступа:  www.teko.biz 2004-2016

2. Сайт производителя оборудования © Научно-техническое закрытое акционерное общество “Аларм”, 1993-2017. [Электронный ресурс] – режим доступа: www.alarm.by
3.  Сайт производителя оборудования Научно-внедренческое предприятие (НВП) "Болид". [Электронный ресурс] – режим доступа: www.bolid.ru
4.  Сайт производителя оборудования Аргус-Спектр. [Электронный ресурс] – режим доступа:   www.argus-spectr.ru
5.  Сайт производителя оборудования ООО "НПО " Ахтуба-плюс". [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ahtuba-plus.ru/index.php/homepage
6.  Сайт производителя оборудования © 2000 – 2016 Группа предприятий
РОВАЛЭНТ". [Электронный ресурс] – режим доступа:  www.rovalant.com
7. «Научно-исследовательский центр «ОХРАНА» НИЦ "ОХРАНА". [Электронный ресурс] – режим доступа: www.nicohrana.ru
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В соответствии с графиком учебного процесса колледжа теоретическое обучение по модулю ПМ 02 проходит в одну смену начиная с первого семестра второго курса в кабинете технологии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Учебная  практика  проводится в  электромонтажной мастерской   в две смены рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная практика   организована на основе долгосрочных и краткосрочных договоров, заявок предприятий, проходит  концентрированно  после завершения изучения теоретической части и прохождения учебной практики.    Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.


Теоретические занятия по междисциплинарному курсу носят практикоориентированный характер на основе компетентностного подхода к обучению.

Учебная практика  проводится параллельно с изучением междисциплинарного курса.

При изучении модуля для обучающихся организуются консультации, которые могут быть как индивидуальными, так и групповыми, проводятся по ранее составленному расписанию.
Изучение теоретической части профессионального модуля ПМ02 возможно при  освоения общепрофессиональных дисциплин «Электротехника с основами электроники», «Общая технология электромонтажных работ» и с одновременным изучением профессионального модуля ПМ.01. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализацию  образовательной программы планируется обеспечить педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности по профессии 08.01.30  Электромонтажник слаботочных систем и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 100 процентов.

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека (50%), первую категорию – 2 человека (25%), работают без категории – 2 человека (25%).

Все педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в профильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	Результаты (освоенные профессиональные  компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ПК 2.1 Осуществлять техническую эксплуатацию оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций

	- точность чтения строительных чертежей, планов – схем,  технологических и инструкционных карт;

- обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений при выполнении  работ по технической эксплуатации оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций;
- соблюдение последовательности технологии и техники выполнения работ в соответствии с инструкционными и технологическими картами;
- соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, ТУ,  ТБ, ИСО.
	Текущий контроль знаний

- устный опрос, контрольная работа, практическая работа.

Рубежный контроль знаний:

- экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения учебной и производственной практики;

Итоговый контроль:

Экзамен квалификационный.



	ПК 2.2 

Диагностировать системы и комплексы технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций


	- точность чтения планов – схем, принципиальных электрических схем, технологических и инструкционных карт;

- обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, электроизмерительных приборов при выполнении работ по диагностике систем и комплексов технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с заданием;
- соблюдение последовательности технологии и техники выполнения работ по диагностике систем и комплексов технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с заданием; 
- соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, ТУ,  ТБ, ИСО.
	Текущий контроль знаний

- устный опрос, контрольная работа, практическая работа.

Рубежный контроль знаний:

- экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения учебной и производственной практики;

Итоговый контроль:

Экзамен квалификационный.



	ПК 2.3 

Выполнять работы по плановому и внеплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций


	- точность чтения технологических и инструкционных карт;

- обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений при выполнении  работ по плановому и внеплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций;
- соблюдение последовательности технологии и техники выполнения  работ по плановому и внеплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций  в соответствии с инструкционными и технологическими картами;
- соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, ТУ,  ТБ, ИСО.
	Текущий контроль знаний

- устный опрос, контрольная работа, практическая работа.

Рубежный контроль знаний:

- экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения учебной и производственной практики;

Итоговый контроль:

Экзамен квалификационный.

	ПК 2.4 

Подбирать типы и виды цифровых интерфейсов для слаботочных систем
	- обоснованный выбор   цифровых интерфейсов для слаботочных систем.

	Текущий контроль знаний

- устный опрос, контрольная работа, практическая работа.

Рубежный контроль знаний:

- экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения учебной и производственной практики;

Итоговый контроль:

Экзамен квалификационный.

	ПК 2.5 

Подбирать устройства защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования
	- обоснованный выбор  устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;
- соблюдение последовательности технологии и техники выполнения  работ по оценке технического состояния слаботочных систем и их оборудования.

	Текущий контроль знаний

- устный опрос, контрольная работа, практическая работа.

Рубежный контроль знаний:

- экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения учебной и производственной практики;

Итоговый контроль:

Экзамен квалификационный.

	ПК 2.6 

Выполнять установку, настройку, подключение устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования
	- обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, электроизмерительных приборов при выполнении работ по установке, настройке, подключению устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования;
- соблюдение последовательности технологии и техники выполнения  работ по установке, настройке, подключению устройств защиты от импульсных перенапряжений слаботочного оборудования 
в соответствии с инструкционными и технологическими картами;
- соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, ТУ,  ТБ, ИСО;
- соблюдение регламента технического обслуживания устройств защиты от импульсных  перенапряжений слаботочного оборудования.
	Текущий контроль знаний

- устный опрос, контрольная работа, практическая работа.

Рубежный контроль знаний:

- экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения учебной и производственной практики;

Итоговый контроль:

Экзамен квалификационный.

	

	


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Контроль и оценка результатов развития общих компетенций
	Результаты (освоенные общие компетенции)


	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

	- умение распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; 
- умение анализировать задачи и/или проблемы, определять этапы их решения,  составлять план действия; 

- умение определять необходимые ресурсы;

- владение актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализация составленного плана действий; 

- умение производить оценку результата и последствий своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	ОК 02.
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
	- эффективный поиск, анализ и интерпретация необходимой информации;

- умение осуществлять поиск и использовать различные источники, включая электронные, при изучении   материала профессионального модуля;

- умение работать  с документами, анализировать учебную  и техническую литературу;
- умение получать нужную информацию и сохранять ее в удобном для работы формате;
- умение определять достоверность и актуальность информации.
	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	 ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,  предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по  правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях,  адаптироваться к изменениям в смежных производствах
	- проявлять способность к организации и планированию самостоятельных занятий при выполнении  домашней работы;
- умение разрабатывать, проводить регулярный анализ и совершенствовать  план личностного развития и повышения профессиональной квалификации;
- умение сравнивать и выбирать оборудование, материалы, технологии для работы с учетом технических характеристик и стоимости;

- умение правильно оценивать финансовую  ситуацию на рынке и в стране, для эффективного решения производственных задач.
- умение адаптироваться к изменениям в смежных производствах.
	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	ОК 4.
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде, уметь решать конфликтные ситуации и недопонимания, выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания

	- умение эффективно взаимодействовать:

- с обучающимися при проведении деловых игр,  выполнении  коллективных заданий (проектов), 

- с преподавателями, мастерами п/о  в ходе обучения, 

- с заказчиками и коллегами в ходе производственной практики;

- оценка вклада членов команды в общекомандную работу;

- умение делиться информацией,  идеями, опытом с  членами коллектива;

- умение использовать профессиональные  знания членов коллектива для выполнения определенной  работы;

- понимание личной и коллективной ответственности при работе в коллективе, команде; 

- умение решать конфликтные ситуации и недопонимания, выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания.
	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	-демонстрация навыков эффективного общения: грамотное изложение мыслей и оформление  документации;

- умение профессионально применять терминологию, связанную  с производственной  деятельностью.

	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

	- демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии и к дальнейшей жизни и осуществлении профессиональной деятельности в РФ;

- активное участие во внеурочных мероприятиях, направленных на формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 
- соблюдение норм и стандартов антикоррупционного поведения.

	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
	- умение использовать природосберегающие, природоохранные, ресурсосборегающие технологии и принципы бережливого производства в учебном процессе, жизни и производственной деятельности;

- соблюдение норм экологической безопасности;
-  умение анализировать учебную и производственную обстановку  с целью  выявления, предотвращения и, при необходимости, ликвидации чрезвычайных ситуаций.
	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

	- умение использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности, эффективно использовать средства профилактики перенапряжений характерные для профессиональной деятельности;
- иметь физическую выносливость в процессе прохождения учебной и производственной практики, сдачи демонстрационного экзамена по стандартам worldskills.
	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.

	ОК 09. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	- умение пользоваться нормативной, технической и другой профессиональной документацией, в том числе и на иностранном языке;
- умение анализировать и  интерпретировать содержание профессиональной документации, в том числе и на иностранном языке.


	Текущий контроль знаний

экспертная оценка по результатам прохождения  производственной практики, проверочная, практическая работы.

Рубежный контроль знаний:

защита отчёта по производственной практике;

Промежуточный контроль:

экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills.


PAGE  
21

