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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:
Программа учебной практики (производственное обучение) - является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства, по направлению подготовки:
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

1.2. Цели и задачи учебной практики
 Целью учебной практики является освоение обучающимися практического опыта по видам профессиональной деятельности. Основными видами профессиональной деятельности являются:
-определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
-выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
-эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
-диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
-обслуживание источников основного и резервного электропитания.

Задачами учебной практики являются: 
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии «Электромонтажник слаботочных систем» и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: 
Всего: 408 часов, в том числе:
1 курс – 36 часов,
2 курс –372 часа.








2. Тематический план и содержание учебной практики

	№ модуля
	Наименование профессионального модуля
	Номер и наименование темы учебной практики
	Содержание учебного материала
	Кол-во часов

	ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	УП. 01
	Определение мест установки технических средств систем безопасности

	УП 01. 01.        
Основы слесарно – сборочных работ
	 Слесарные работы
	18

	
	
	
	Знакомство с оборудованием мастерских. Инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ и  электробезопасности в мастерских. 
	6

	
	
	
	 Построение  параллельных и перпендикулярных линий окружностей. 
	6

	
	
	
	Рубка, резка, выпиливание листового  металла. Опиливанию плоских и кривых поверхностей.
	6

	
	
	
	Паяние
	6

	
	
	
	Технология процесса пайки. 
Выполнение лужения проводников. Пайка и лужение проводов и кабелей.
	6

	
	
	
	Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей
	6

	
	
	
	Проверочная работа 
	6

	Итого за I курс
	36

	ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	УП.
01
	Определение мест установки технических средств систем безопасности
	УП.01.01.02
Выполнение работ по  монтажу  и наладке электрооборудования промышленных организаций
	Инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ при работе  в мастерских. 
	6

	
	
	
	Монтаж и техническое обслуживание электропроводок
	24

	
	
	
	Монтаж и ремонт  пускорегулирующей аппаратуры
	18

	
	
	
	Монтаж и ремонт схем управления
	18

	
	
	
	Монтаж и ремонт силовых сетей
	18

	
	
	
	Практическая работа
	6

	Количество часов на освоение профессионального модуля  ПМ.01
	90


	ПМ. 02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	УП.
02
                                                                               
	Установка и  монтаж оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно –пожарной сигнализации
	УП.01.01.04
Выполнение электромонтажных работ


	Организация   и проведение регламентных работ по  техническому обслуживанию средств ОПС
	30

	
	
	
	Эксплуатация линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения
	18

	
	
	
	Эксплуатация средств ОПС
	18

	
	
	
	Проверочная работа
	6

	Количество часов на освоение профессионального модуля  ПМ.01
	72

	Всего часов за III семестр
	162

	ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	УП.
01
	Определение мест установки технических средств систем безопасности 
	Обеспечение выполнения работ по установке  и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно – пожарной  сигнализации
	Монтаж технических средств систем безопасности
	96

	
	
	
	Монтаж линейно-кабельных сооружений проводов систем передачи извещений. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ при работе с оборудованием, приборами, инструментами.
	18

	
	
	
	Монтаж охранных  извещателей
	12

	
	
	
	Монтаж электропроводки в коробах и перфорированных лотках, кабель - каналах. 
	6

	
	
	
	Монтаж  охранно-пожарных извещателей
	6

	
	
	
	Монтаж пожарных извещателей
	6

	
	
	
	Монтаж тревожных извещателей
	12

	
	
	
	Монтаж контрольно-приемных приборов
	18

	
	
	
	Монтаж звуковых оповещателей
	6

	
	
	
	Монтаж световых оповещателей
	6

	
	
	
	Дифференцированный зачет
	6

	Количество часов на освоение профессионального модуля  ПМ.01
	96

	ПМ. 02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	УП.02
	Установка и  монтаж оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно –пожарной сигнализации

	УП. 02.03
Выполнение работ по установке и монтажу технических средств систем безопасности

	Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации
	54

	
	
	
	Диагностика линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения
	24

	
	
	
	Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления
	30

	
	
	
	Дифференцированный зачет
	6

	Количество часов на освоение профессионального модуля  ПМ.02
	114

	Итого за 4 семестр 2 курса
	372

	Итого  часов за весь период обучения
	408
































3. Условия реализации программы учебной практики

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики (наличие учебных мастерских, лабораторий, перечень средств обучения, оборудования, технических средств).

Оборудование мастерской  слесарных работ и рабочих мест мастерской слесарных работ:
станки:
- заточный, сверлильный;
- верстак одноместный слесарный;
основные инструменты и приспособления:
- слесарные и разметочные  молотки;
- чертилки;   
- ножовки по металлу;
- ручная дрель;
- зубило;
- набор сверл;
- набор напильников;
- штангенциркуль;
- метчики; плашки; воротки.

Оборудование электромонтажной мастерской  и рабочих мест электромонтажной мастерской:
действующие макеты:
- охранная сигнализация; пожарная сигнализация;
охранно-пожарная сигнализация;
оборудование ОПС:
- приемно-контрольные устройства; 
извещатели: 
- пожарные, звуковые, световые, емкостные, омические, пьезоэлектрические,  извещатель «Фольга»;
-пульт управления рабочими местами обучающихся, 
-станок заточной,
-набор инструментов электромонтера,
-рабочие  кабины, оснащенные электроустановочными изделиями, техническими средствами ОПС, кабелями и проводами;
-учебные  стенды  с рабочими планшетами для отработки навыков по сборке, наладке, техническому обслуживанию технических средств ОПС.

 3.2 Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
                                                                                                                                         3.3Информационное обеспечение учебной практики (перечень 
рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы):
Основные источники:
1.Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: учеб. книга 1 и 2- М.: Академия, 2018г. 2.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. – «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий»: учеб., М.: Академия, 2018г.
3.Синилов В.Г.  «Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»: учеб., М Академия, 2018г. 
4.  Синилов В.Г.  сборник технических описаний «Охранно – пожарная сигнализация»: Казань 2019г.
Дополнительные источники:
1.Нестеренко В.М.,  Мысьянов А.М. « Технология электромонтажных работ»: учеб., - М. Академия, 2018г. – 437с.   
2.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2019г. – 30 шт.
3.Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

3.4. Общие требования к организации учебной практики:

       Урок учебной практики проводится в мастерской слесарных работ и электромонтажной мастерской электромонтеров охранно-пожарной сигнализации. Все работы производятся на действующем электрооборудовании с полным снятием напряжения. Рабочие места обучающихся оснащены современным оборудованием, которое применяется на промышленных предприятиях. 
        Урок продолжается 6 часов с перерывами по 10 минут после каждого академического часа работы. 
        По окончании работы обучающийся сдает работу мастеру производственного обучения. Проверка качества и правильности работы проверяется подключением собранного оборудования  к сети.

[bookmark: _GoBack]4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий

	Код
	Освоенный практический опыт
	метод контроля
	оценка результатов обучения
(разряд)

	УП. 01         
	Выполнять  слесарную обработку,  пригонку  и  пайку деталей и узлов различной сложности.
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике.
	2

	
	Определять места установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
	2-3

	УП. 02        
	Выполнять электромонтажные работы

	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
	
2-3


	
	Выполнять работы по  монтажу  и наладке электрооборудования промышленных организаций
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
	3-4

	
	Выполнять работы по установке и монтажу технических средств систем безопасности
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
	3-4

	УП. 03

	Выполнять работы по  эксплуатации смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
	2-4

	УП. 04

	Выполнять диагностику и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации.
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
	3-4

	УП. 05

	Выполнять работы по обслуживанию источников основного и резервного электропитания
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- презентация выполненной работы;
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
	3-4
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