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1.Паспорт программы учебной практики

1.1. Область применения программы:
Программа   учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: входящим в состав укрупненной группы профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника: 13.01.16 Электромонтер по техническому  обслуживанию  и ремонту оборудования  подстанций и сетей

1.2. Цели и задачи учебной практики
 Целью учебной практики является освоение обучающимися практического опыта по видам профессиональной деятельности. Основными видами  профессиональной деятельности  является:
- выполнять монтаж,  техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию распределительных устройств электрических  подстанций и сетей;
-выполнять работы по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и наладке релейной защиты и автоматики и специальных средств измерения;
-выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи (по выбору);
- выполнение работ по эксплуатации, ремонту электротехнического оборудования электростанций (по выбору).
 Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для  профессии «Электромонтер по техническому  обслуживанию  и ремонту оборудования  подстанций и сетей» и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:
Всего: 444  часа, в том числе:
1 курс – 36 часов,
2 курс – 408 часов,

    



2. Тематический план и содержание учебной практики
	№ модуля
	наименование профессионального модуля
	номер и наименование темы учебной практики
	содержание учебного материала
	объём часов на изучение тем

	ПМ.01
	Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей
	УП 01.01
Выполнение монтажа и наладки распределительных устройств электрических подстанций и сетей
	Ознакомление с мастерской. Рациональная организация рабочего места электромонтера. Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ.
	6

	
	
	
	Установка и подключение электрооборудования
	12

	
	
	
	Прокладка кабельных линий и шинопроводов 
	6

	
	
	
	Монтаж заземляющих устройств
	6

	
	
	
	Проверочная работа
	6

	Итого за II семестр
	36

	Итого за 1 курс
	36


	ПМ.01
	Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей
	УП 01.01 Выполнение монтажа и наладки распределительных устройств электрических подстанций и сетей

	Установка приборов учета электроэнергии. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ.
	6

	
	
	
	Осмотр и диагностика состояния оборудования
	6

	
	
	
	Замена изношенных деталей и узлов. 
	6

	
	
	
	Регулировка и настройка оборудования
	6

	
	
	
	Проведение профилактических испытаний и измерений
	6

	
	
	
	Устранение неисправностей и дефектов оборудования
	6

	
	
	
	Ремонт и замена  поврежденных элементов
	6

	
	
	
	Восстановление работоспособности оборудования после аварийных ситуаций
	6

	
	
	
	Управление режимами работы оборудования
	6

	
	
	
	 Контроль за параметрами работы электрической сети
	6

	
	
	
	Организация и проведение оперативных переключений
	6

	
	
	
	Обеспечение безопасности труда при эксплуатации оборудования
	6

	
	
	
	Оформление технической документации
	6

	
	
	
	Дифференцированный зачет
	6

	Итого на освоение ПМ.01 
	120


	ПМ.
02
	Выполнение работ по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и наладке релейной защиты и автоматики и специальных средств измерения
	УП.02.01 
Выполнение работ по контролю и проверке работоспособности релейной защиты автоматики
	
	66

	
	
	
	Проведение регулярных осмотров и проверок оборудования. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ.
	12

	
	
	
	Выполнение профилактических мероприятий (замена изношенных деталей, чистка контактов)
	30

	
	
	
	Диагностика неисправностей и их устранение
	12


	
	
	
	Ведение учетной документации по техническому обслуживанию
	6

	
	
	
	Проверочная работа
	6

	Итого за III семестр
	150

	ПМ.02
	Выполнение работ по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и наладке релейной защиты и автоматики и специальных средств измерения
	УП.02.02 
Выполнение работ по ремонту оборудования релейной защиты и автоматики
	
	102

	
	
	
	Проведение регулярных осмотров и проверок оборудования. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ.
	6

	
	
	
	Выполнение профилактических мероприятий (замена изношенных деталей, чистка контактов)
	12

	
	
	
	Диагностика неисправностей и их устранение
	12

	
	
	
	Ведение учетной документации по техническому обслуживанию
	    6

	
	
	
	Демонтаж и монтаж оборудования
	18

	
	
	
	Настройка и регулировка реле и других устройств
	   18

	
	
	
	Проведение измерений с использованием специальных средств
	18

	
	
	
	Калибровка и поверка измерительной аппаратуры
	6

	
	
	
	Дифференцированный зачет
	6

	Итого на освоение ПМ.02
	168

	ПМ.03
	Технология монтажа, технического обслуживания  и ремонта кабельных  и воздушных  линий электропередачи (по выбору)
	УП.03.01
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кабельных  и воздушных  линий электропередачи (по выбору)

	Монтаж и обслуживание кабельных линий электропередачи
	72

	
	
	
	Подъем и натяжение провода, вязка провода.
Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ.
	6



	
	
	
	Заготовка и сборка, установка опор.  

	6

	
	
	
	Раскатка провода. 

	6

	
	
	
	Выполнение   визирование и закрепление проводов, выполнение ответвления от ВЛ к отводам здания.
	6

	
	
	
	Вводы в здания ВЛ через стены
	6

	
	
	
	Осмотры ВЛ
	6

	
	
	
	Работы на линиях, находящихся под напряжением
	6

	
	
	
	Работы на отключенных линиях
	6

	
	
	
	Соединение шин болтами и сваркой
	6

	
	
	
	Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи. Ремонт воздушных линий электропередачи.
	6

	
	
	
	Установка изоляторов на арматуру
	6

	
	
	
	Монтаж арматуры на опоры ЛЭП
	6

	
	
	
	Монтаж и обслуживание кабельных линий электропередачи
	42

	
	
	
	Прокладка кабелей  в кабельных сооружениях и в земле
	6

	
	
	
	Проверка кабеля перед монтажом
	6

	
	
	
	Монтаж концевой заделки кабеля
	6

	
	
	
	Монтаж кабельных линий на эстакаде, монтаж кабельных линий в лотках, монтаж кабеля в траншее
	6

	
	
	
	Техническое обслуживание  и  ремонт кабельных линий электропередачи, осмотр кабельных линий, определение повреждений  кабельных линий 
	12

	
	
	
	Ввод в эксплуатацию
	6

	
	
	
	Дифференцированный зачет
	6

	Итого на освоение ПМ.03
	120

	Итого  часов за весь период обучения
	408



3. Условия реализации программы учебной практики
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики (наличие учебных мастерских, лабораторий, перечень средств обучения, оборудования, технических средств).
Электромонтажные мастерские №1 и №2, №7, №9 по отработке навыков по ремонту электроосвещения, монтажу силовых сетей и электрооборудования.
Оборудование учебной мастерской №1, №2, №7, №9  и рабочих мест:
-пульт управления рабочими местами обучающихся, 
-тросовая проводка,
-уличное освещение,
-станок заточной,
-набор инструментов электромонтера,
-15 рабочих кабин, оснащены осветительными щитками, электроустановочными изделиями, кабелями и проводами.
Электромонтажная мастерская №1, №2, №7, №9 по отработке навыков по ремонту и монтажу пускорегулирующей аппаратуры и приборов:
-пульт управления рабочими местами, 
- 15 учебных  стендов  с рабочими планшетами для отработки навыков по сборке электрических схем промышленного электрооборудования, 
- тросовая проводка,
- электродвигатели до 100 кВт,
- водно-распределительные щиты
-осветительные щитки, 
- макет воздушных линий электропередачи напряжением до 1000В и выше 1000В.

 3.2 Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
                                                                                                                                        
3.3 Информационное обеспечение учебной практики
Печатные издания
1.Кацман, М.М. «Электрические машины»; М. Высшая школа; 2019г. – 469 с.
2.Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ»; М. Академия; 2019 г. И-592 с.
3.Сибикин, Д.А. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий» (в двух книгах); М. Академия; 2018г -240 с.
4.Бычков, А.В.  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник в 2-х ч.Ч. 1: Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий  - М.: ИЦ «Академия», 2019г.
5.Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник в 2-х ч.Ч. 2: Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий  - М.: ИЦ «Академия», 2019г.
6.Правила устройства электроустановок: Справочник / под ред. В.В. Дрозд. – М. : Альвис, 2020г.
7.Лобзин, С.А. Электрические машины. Учебник – М.: Академия,  2019г.
8.Девочкин, О.В. , Лохнин, В.В. , Меркулов Р.В. , Смолин Е.Н. Электрические аппараты. Учебное пособие. – М.: Академия, 2020г.
9.Шишмарев, В.Ю. Электротехнические измерения. Учебник. – М.: Академия, 2018
10.Александровская, А.Н. , Гванцеладзе, И. А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Учебник. – М.: Академия, 2019г.
11.Шашкова И. В. , Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: в 2 ч. Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник. – М.: Академия, 2019г.
12.Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: в 2 ч. Часть 1:
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Правовой фонд технической документации URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200009481 . Дата обращения 29.04.2018
2.«Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

3.4. Общие требования к организации учебной практики:
 Учебная практика  проводится  в электромонтажных мастерских № 1,№2, №7, №9. Все работы производятся на действующем электрооборудовании с полным  снятием  напряжения.
 Рабочие  места обучающихся оснащены современным электрооборудованием, которое применяется на промышленных  предприятиях. Урок продолжается 6 часов с перерывами по 10 минут после каждого академического часа работы. 
По окончании работы обучающийся  сдает работу мастеру производственного обучения. Проверка качества и правильности работы проверяется подключением собранного оборудования  к сети. 


4. Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  практики

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения (преподавателем профессионального цикла) в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий

	Код
	Освоенный практический опыт
	метод контроля
	оценка результатов обучения
(разряд)

	УП 01.01







УП.
01.02         
	Выполнять  монтаж, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию распределительных устройств электрических подстанций и сетей 
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
-презентация выполненной работы
	2

	
	Осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования  распределительных устройств подстанций и сетей
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	2-3

	УП
02.03
	Производить оперативные переключения и испытания оборудования электрических подстанций и сетей
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	2-3

	УП.
01.04
	Соблюдать технику безопасности при выполнении работ по монтажу, техническому обслуживанию  и эксплуатации распределительных устройств и сетей
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	2-3

	УП.
01.05
	Вести техническую документацию по техническому обслуживанию устройств электрических подстанций и сетей
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	2-3

	по окончании освоения модуля:
	Дифференцированный зачет
	

	УП 02.01





УП.
02.02 



УП.
02.03        
	Проводить контроль и проверку оборудования релейной защиты и автоматики
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	
3-4


	
	Выполнять ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	3-4

	
	Выполнять техническое обслуживание и наладку оборудования релейной защиты и автоматики
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	3-4

	  по окончании освоения модуля:
	Дифференцированный зачет
	3-4

	УП.
03.01




УП.
03.02






УП.
03.03





УП
03.04

	Выполнение работы по ведению заданного режима работы электрического оборудования электростанций
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	2-3

	
	Выполнять работы по проведению оперативных переключений, пусков и остановок электротехнического оборудования
	- наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	3-4

	
	Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования электростанций
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
[bookmark: _GoBack]- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	3-4

	
	Выполнять переключения при ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования электростанций
	- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы;
- экспертное заключение на выполненную практическую работу;
- презентация выполненной работы
	2-3

	    по окончании освоения модуля:
	Дифференцированный зачет 
	3-4
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