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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
ПК 5.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа;
ПК 5.2. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей;
ПК 5.3. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования.  Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;
[bookmark: _GoBack]ПК 5.4. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы.

1.2. Цель и задачи рабочей программы профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности одной из профессий рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 
2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР

	
	ФГОС СПО

	Код
	Наименование компетенции

	Общие компетенции

	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

	ОК 2
	Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

	ОК 4
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

	ОК 5
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

	ОК 6
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

	ОК 7
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

	ОК 8
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

	ОК 9
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	профессиональные компетенции

	ВД 5
	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

	ПК 5.1.
	Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве  фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа

	ПК 5.2.
	Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей

	ПК 5.3.
	Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования.  Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями

	ПК 5.4.
	Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы



Программа воспитания
	Код результата
	                                                                                                                                         Наименование личностного результата

	ЛР 7
	Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональны е требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную            жизнестойкость

	ЛР 8
	Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющ -емся рынке труда, избегающий безработицы ; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

	ЛР 13
	Способны й в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяю щие во взаимодействии с другим и людьми достигать поставленных целей; стремя-щийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

	ЛР 14
	Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации

	ЛР 16
	Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве

	ЛР 19
	Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

	ЛР 20
	Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации

	ЛР 23
	Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

	ЛР 30
	Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой

	ЛР 34
	Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имею щ их общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики

	ЛР 36
	Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях



2.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт, знать и уметь:

	Код ОК, ПК, ЛР
	Знать
	Уметь
	Иметь практический опыт

	
ОК 01-09
ПК 4.1-4.4
ЛР7,
ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36
	- классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность;
- соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики;
- запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику;
- технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки);
- устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы определения состояния оборудования по объективным диагностическим признакам; технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа в газовые приборы;
- свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства.
- классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность;
- соединительные части и материалы  газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и  характеристики;
- запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику;
- технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки);
- устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы определения состояния оборудования по объективным диагностическим признакам;
- технические условия (ТУ) монтажа  и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа в газовые приборы;
- свойства природного и сжиженного  газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства;
- устройство станков токарной группы и способы токарной обработки деталей;
- особенности работы на станках сверлильно-расточной группы;
- безопасные приёмы работы на станках;
- основные режимы фрезерования, приёмы фрезерования различных плоскостей;
- сущность процесса сверления и расточки;
- правила установки режущего инструмента и заготовки;
- приёмы плоскостной разметки;
- инструменты и приспособления для рубки, приёмы рубки, заточки зубил, крейцмейселей и правила техники безопасности при их выполнении;
- методику измерений измерительными инструментами;
- приёмы резки металла и труб;
- приёмы, инструменты и приспособления для опиливания металла и правила техники безопасности при их выполнении;
- инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в глухих отверстиях, правила техники безопасности при нарезании резьбы;
- устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры;
- правила газоснабжения жилых домов;
- типы и устройство баллонов и их вентилей;
- устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов;
- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонтных работах;
- основы организации труда на рабочем месте;
- технологический процесс выполняемой работы;
- правила технической эксплуатации ухода за газовым оборудованием, приспособлениями и рабочим инструментом, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;
- режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов; -нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы;
- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка.
	- определять сортамент труб;
-определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;
- испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность;
- выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов;
-производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы;
-выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление) ;
-пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения.
- определять сортамент труб;
-определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;
- испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность;
- выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей;
-производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы;
-выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление) ;
 -пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения;
- работать на токарных, фрезерном и сверлильном станках;
- выполнить измерения линейкой, штангенциркулем, микрометром;
- выполнить разметку построением и по шаблону;
- выполнять правку и гибку металла ручным способом;
- выполнять опиливание металла;
- выполнять шабрение;
- нарезать резьбу на болтах, гайках, в сквозных и глухих отверстиях;
- выполнять слесарные работы по замене бытовых газовых приборов;
-обслуживать, регулировать и производить ремонт бытовых газовых приборов;
- участвовать в работе по демонтажу, монтажу и ремонту компрессорных установок;
- производить проверку работы газорегуляторных пунктов;
- проводить смену баллонов, инструктаж абонентов по правилам пользования газовыми приборами;
- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны;
- соединять детали электросваркой;
-соединять алюминиевые шины аргоно-дуговой сваркой;
- соединять и резать детали пропано-дуговой сваркой.
	- выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб;
- разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа;
- выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей;
- установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;
- пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов;
- выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб;
- разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа;
- выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей;
- установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;
- сварочных работ;
- пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов.



2.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  494 часов
Из них на освоение:
МДК 05.01:  88 часов
учебная практика: 252 часа
производственной практики: 144 часа
Итоговая аттестация :  10

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»  

	Коды профессиональных общих компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Суммарный объем нагрузки, час.
	Объем профессионального модуля, ак. час.

	
	
	
	Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
	Самостоятельная работа

	
	
	
	Обучение по МДК
	Практики
	

	
	
	
	Всего

	В том числе
	
	

	
	
	
	
	Лабораторных и практических занятий
	Курсовых работ (проектов)
	Учебная

	Производственная

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ПК 5.1-5.4
ОК 01-09
	МДК 05.01 Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»
	88
	78
	28
	
	
	
	

	
	Учебная практика (по профилю специальности), часов
	252
	
	
	
	252
	
	

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов 
	144
	
	
	
	
	144
	

	
	Итоговая аттестация – экзамен по ПМ.04
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
494
	
78
	
28
	-
	
252
	
144
	



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

	Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
	Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем в часах
	

Уровень усвоения
	Коды компетенций, личностных результатов

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	ОК 01-11
ПК 4.1-4.4
ЛР7
 ЛР8
ЛР14 ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36

	МДК 05.01. Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
	78
	
	

	Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта газового оборудования
	36
	
	

	Тема 1.1.Технология обслуживания и ремонта газового оборудования






























	Содержание 
	8(28)
	
	

	
	Свойства природного и сжиженного газа. Одоризация газов, вещества, применяемые для одоризации газа. Нормы и контроль степени одоризации газа. Полное и неполное сгорание газа. 
Стабилизация пламени, отрыв и проскок, регулировка горелок на нормальное горение. Учет расхода газа. Контроль загазованности помещений. 
	2



	1;2 
	

	
	Газопроводы и газовое оборудование жилых домов, многоквартирных домов (МКД) и коммунально-бытовых предприятий. 
Требования к прокладке и установке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО, ВКГО).
	2

2
	
	

	
	Организация безопасного газоснабжения жилых домов. Техническая эксплуатация ВДГО и ВКГО. 
Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ по технической эксплуатации ВДГО и ВКГО.
	2


	
	

	
	В том числе, практических занятий
	28
	
	

	
	Определение сортамента труб, арматуры, фасонных частей. 
	2
	2; 3
	

	
	Монтаж ввода газопровода природного газа в жилое здание с детализацией всех работ по устройству.
	2
	
	

	
	Определение перечня работ (в технологической последовательности) по монтажу ВДГО МКД.
	2
	
	

	
	Оформление акта ввода в эксплуатацию сети газопотребления многоквартирного дома.
	2
	
	

	
	Изучение способов обнаружения утечки газа в помещениях. Измерение концентрации газа в помещении с помощью газоиндикатора.
	2
	
	

	
	Монтаж  индивидуальной баллонной установки СУГ жилого дома. 
	2
	
	

	
	Оформление паспорта ввода в эксплуатацию индивидуальной баллонной установки после монтажа.
	2
	
	

	
	Определение перечня работ (в технологической последовательности) по техническому обслуживанию и ремонту баллонных установок СУГ). 
	2
	
	

	
	Определение перечня работ (в технологической последовательности) по техническому обслуживанию арматуры ВДГО.
	2
	
	

	
	Определение последовательности выполнения работ по ремонту (замене) арматуры (кранов) ВДГО. 
	2
	
	

	
	Монтаж газоиспользующего оборудования (газовой плиты) в МКД. 
	2
	
	

	
	Изучение устройства газовой плиты.
	2
	
	

	
	Определение перечня работ (в технологической последовательности) по техническому обслуживанию и ремонту бытовой газовой плиты.
	2
	
	

	
	Контрольная опрессовка (проверка на герметичность) бытовой газовой плиты
	2
	
	

	
	
	
	
	

	Раздел 2. Слесарно-механические работы 
	42
	
	

	Тема 2.1. Комплексные работы
	Содержание 
	8
	
	

	
	Обработка цилиндрических поверхностей и отверстий. Нарезание резьбы метчиками и плашками.
	2
	
	

	
	Обработка конических ифасонных поверхностей. 
	2
	
	

	
	Работа на фрезерном станке. Работа на шлифовальном станке.
	2
	
	

	
	Комплексные работы на металлорежущих станках
	2
	
	

	Тема 2.2. Слесарные работы
	Содержание
	10
	
	

	
	Измерение и разметка (плоскостная и пространственная
	2
	
	

	
	Рубка, резание, опиливание металла
	2
	
	

	
	Сверление, зенкование зенкерование и развертывание отверстий
	2
	
	

	
	Нарезание резьбы, обработка резьбовых поверхностей
	2
	
	

	
	Шабрение, притирка, клепка
	2
	
	

	Раздел 3. Сварочные и трубозаготовительные работы
	24
	
	

	Тема 3.1. Электродуговая сварка
	Содержание 
Организация рабочего места электросварщика. Оборудование, инструмент и приспособления. Общие сведения о видах сварки. Классификация сварки. Подготовка деталей под сварку. Способы сварки плавлением. Зажигание дуги и ее регулировка. Прихватка стыкуемых деталей. Наложение сварочного валика. Соединение  листового металла в стык. Соединение труб встык. Электродные материалы. Угловое соединение листового металла и труб.
	2
	
	

	Тема 3.2. Газовая сварка и резка металлов
	Содержание
Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления. Защитные приспособления и устройства. Приемы газовой сварки и резки. Проверка качества выполненных работ.
	2
	
	

	Тема 3.3. Электродуговая сварка в защитных газах
	Содержание
Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления. Защитные приспособления и устройства. Приемы электродуговой сварки в защитных газах. Проверка качества выполненных работ.
	2
	
	

	Тема 3.4. Контроль качества сварных соединений
	Содержание
Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления. Защитные приспособления и устройства. Применяемые методы контроля и испытаний качества сварных соединений. Правила техники безопасности и охраны труда при контроле качества сварных соединений.
	2
	
	

	Тема 3.5. Разметка и перерезание труб.Зенкование стальных труб и нарезание трубной резьбы
	Содержание
Правила разметки и перерезания труб. Приемы перерезания труб на станках. Технические требования к качеству работы. Приемы перерезания труб ножовкой, труборезом, приводными механизмами. Техника безопасности при перерезании труб. Трубная резьба и ее элементы. Приемы нарезания резьбы на трубах. Приемы зенкования труб и нарезания резьбы. Техника безопасности при зенковании труб, нарезании трубной резьбы.
	2
	
	

	Тема 3.6. Гнутье стальных труб.
	Содержание
Приёмы гнутья стальных труб. Организация рабочего места. Определение центров гнутья. Станки и механизмы для гнутья труб. Технические требования к качеству гнутья. Приемы гнутья труб на станках и механизмах. Правила техники безопасности при гнутье труб.
	2
	
	

	Тема 3.7. Отбортовка и вальцовка стальных труб  
	Содержание
Понятие отбортовки и вальцовки стальных труб. Организация рабочего места. Инструменты для отбортовки и вальцовки. Приемы отбортовки труб. Навальцовка фланцев на трубы. Техника безопасности при отбортовке и вальцовке труб.
	2
	
	

	Тема 3.8. Ревизия и подготовка муфтовой и фланцевой арматуры
	Содержание
Приемы сборки, подготовки арматуры. Набивка сальников, установка прокладок. Порядок разборки и сборки кранов, вентилей, задвижек. Приемов и способов притирки арматуры. Требования, предъявляемые к качеству работ. Правила техники безопасности при выполнении работ.
	2
	
	

	Тема 3.9. Сборка узлов из стальных труб.
	Содержание
Сборка узлов трубопроводов на резьбе. Приемы соединения труб на резьбе с уплотнительным материалом. Подготовка и сборка узлов под сварку. Правила приемки и методы контроля. Маркировка узлов. Правила техники безопасности при сборке и испытании узлов. Приемов сборки фланцевых соединений. Техника безопасности при сборке и испытании узлов.
	2
	
	

	Тема 3.10. Перерубка чугунных труб.
	Содержание
Приемов перерубки чугунных труб вручную и на механизме ВМС-36. Правила техники безопасности при перерубке чугунных труб.
	2
	
	

	Тема 3.11. Сборка узлов из чугунных раструбных труб
	Содержание
Сборка узлов чугунных раструбных труб с заделкой раструбов свинцом, цементом, серным сплавом. Показ приемов сборки узлов. Расчеканка раструбов: ручная и механическая. Правила техники безопасности при заделке раструбных соединений чугунных труб.
	2
	
	

	Тема 3.12. Соединение керамических и асбестоцементных труб. Соединение винипластовых и полиэтиленовых труб
	Содержание
Способы перерезания труб. Соединение керамических и асбестоцементных труб. Правила техники безопасности. Выдача индивидуального задания по разметке и резке керамических и асбестоцементных труб, сборке узлов. Подготовка рабочего места. Демонстрация приемов соединения труб. Способы перерезания труб, проплавления раструбов вручную и прессованием. Соединение винипластовых труб. Гнутье труб с нагревом. Правила техники безопасности при обработке и сборке труб
	2
	
	

	Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы
	
	
	

	Выполнение работ по рабочей профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
	

	Учебная практика:
УП.05.01 (слесарно-механическая)
УП.04.02 (сварочная)
УП.04.03 (трубозаготовительная)
Виды работ: 
- выполнение слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб;
- разборка, притирка и сборка газовой арматуры и оборудования, определение давления, температуры, количества газа;
- выполнение работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей;
- установка современных бытовых газовых приборов и оборудования;
- пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов.
	
	252 
 144 
  72  
  36 

	Производственная практика по рабочей профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования итоговая по модулю
Виды работ (обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей  (населения, коммунально-бытовых  ых организаций):
- выполнение работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования;
- определение и анализ параметров систем газоснабжения;
- выполнение работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых  потребителей;
- установка и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и  оборудования;
- производство работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы.

	
	144

	Аттестация
	
	10 

	Всего
	
	494



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Рабочая программа профессионального модуля реализуется в учебных мастерских: слесарной и механической.
Оборудование:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Токарные работы», «Фрезерные работы», «Долбежные работы», «Шлифовальные работы»;
- плакаты по технике безопасности при работе на металлорежущих станках;
- сборники упражнений по токарным, фрезерным, долбежным и шлифовальным работам;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения);
- комплекты инструкционных технологических карт;
- макеты и действующие устройства;
- сварочные аппараты;
- приспособления, заготовки;
- варочный пост для электродуговой сварки с инструментами и принадлежностями сварщика;
- сварочный пост для аргоно-дуговой сварки с инструментами и принадлежностями сварщика;
- сварочный пост для пропано-кислородной сварки и резки металлов с инструментами и принадлежностями сварщика.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением (ПО);
- мультимедиа проектор;
- видеофильмы;
- ПО общего и профессионального назначения;
- комплект учебно-методической документации.
4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа  представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS). 

4.2.1. Печатные издания
1. Колибаба О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2020. – 204 с. 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
2. Газораспределительные системы : учебно-методическое пособие / составители Р. В. Муканов. - Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2023. - 146 c. - ISBN 978-5-93026-188-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/135148.html (дата обращения: 12.04.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей
3 Медведева, О. Н. Газоснабжение : учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html (дата обращения: 26.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/122504

4.2.3. Справочно-библиографические и периодические издания
4 ГЭСН 81-02-24 2001. Сб. 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети
5 ФЕР 81-02-19-2001. Газоснабжение – внутренние устройства.
6 Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/
7 ФЕР 81-02-24-2001. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети.
8. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 
9. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru 
10. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru 
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  5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Компетенции
	Основные показатели оценки ЛР
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве  фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа
	ОК 01-09
ЛР7, ЛР8,
ЛР14, ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР23
ЛР30
ЛР34
ЛР36
	Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью,  без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения высоко
«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью,  без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения  учебных заданий вы-полнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса  не освоено, необходимые умения работы с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

	Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей 
	
	

	Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования  Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями.
	
	

	Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы
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